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ГЛАВА КОЛОСОВСКОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ


Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е


От 24.07.2026 года      № 16 -Р       
с. Колосовка

	

	

	О создании комиссии по проведению оценки
обеспечения готовности потребителей тепловой 
энергии к отопительному периоду 2026-2027 годов
на территории Колосовского района Омской области
	



     В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда Колосовского муниципального района Омской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, руководствуясь Федеральным законом от 20.03.2025 N 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.11.2024 № 2234, Уставом Колосовского района Омской области:

      1. Создать комиссию по проведению оценки обеспечения готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2026-2027 годов на территории Колосовского района Омской области и утвердить ее состав согласно Приложению № 1 к настоящему распоряжению;
      2. Утвердить Программу по проведению оценки обеспечения готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2026-2027 годов на территории Колосовского района Омской области согласно Приложению № 2 к настоящему распоряжению;


      
      3. Утвердить форму акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов (далее – Акт) согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению.
      4. Утвердить форму паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов (далее – Паспорт) согласно приложению № 4 к настоящему распоряжению.
     5.	Утвердить форму оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций Колосовского района Омской области (далее – Оценочный лист) согласно приложению № 5 к настоящему распоряжению
      6. Результаты оценки обеспечения готовности потребителей тепловой энергии Колосовского района Омской области оформить Актами согласно требованиям законодательства, в установленный срок.
      7. Акты и Паспорта подготовить и выдать в срок согласно требованиям законодательства.
      8. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Колосовского района Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
      9. Распоряжение главы Колосовского муниципального района Омской области от 26.06.2026 № 107-Р «О создании комиссии по проведению оценки обеспечения готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2026-2027 годов на территории Колосовского муниципального района Омской области» признать утратившим силу.
    10.	Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.




Глава Колосовского района 
Омской области                                                                             П.И. Терлеев







	
	Приложение № 1 
к распоряжению Главы Колосовского района Омской области
от 24.07.2026 года  № 16 - Р



СОСТАВ 
комиссии по проведению оценки обеспечения готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2026-2027 годов на территории Колосовского района Омской области

    Ливанович С.В.        Первый заместитель Главы Колосовского района Омской области, председатель комиссии;

	  Салеева Е.В.
	Главный специалист комитета по строительству, архитектуре и ЖКХ Администрации Колосовского района Омской области, заместитель председателя комиссии;


	  Свита И.Н.
	Главный специалист комитета по строительству, архитектуре и ЖКХ Администрации Колосовского района Омской области, секретарь комиссии;

	
	

	Члены комиссии:
	

	
[bookmark: _GoBack]       Папотин С.С.
	
 Директор МУП «Колосовское»;


	       Логинов А.В.


    

 Сапрыгин И.И.
	 Директор МКУ Колосовского района Омской области «Центр ресурсного и финансово-экономического обеспечения деятельности учреждений в сфере образования»;

Директор МКУ «Центр финансово-хозяйственного обеспечения учреждений в сфере культуры» Колосовского района Омской области;

	

       Сафонова Н.В.



	
Главный специалист комитета по строительству, архитектуре и ЖКХ Администрации Колосовского района Омской области;

Представитель Государственной жилищной инспекции Омской области (по согласованию)


	
	                                            


Приложение № 2
к распоряжению  Главы Колосовского района Омской области  от 24.07.2026 года  №16-Р




УТВЕРЖДАЮ: 
Первый заместитель Главы 
Колосовского района Омской области 
______________С.В. Ливанович
«___»_____________2026 г.


ПРОГРАММА
      по проведению оценки обеспечения готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2026-2027 годов на территории Колосовского района Омской области
 
        1. Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Колосовского района, осуществляется комиссией комиссии по проведению оценки обеспечения готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2026-2027 годов на территории Колосовского района Омской области (далее – Комиссия).
       2. Работа комиссии осуществляется в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Колосовского района (далее - программа оценки готовности), утверждаемой председателем (заместителем председателя) комиссии.
       3. Целью Программы является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок потребителей тепловой энергии Колосовского района Омской области.
       4. Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения, Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных Министерством энергетики Российской Федерации приказом № 2234 от 13.11.2024 (далее – Правила и Порядок).
      5. Объекты, подлежащие проверке: лица, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установок для оказания коммунальных услуг в части отопления, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее – Потребители тепловой энергии).
В отношении многоквартирных домов проверка осуществляется путем определения соответствия требованиям настоящей Программы:
- лиц, осуществляющих в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом и приобретающих тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления. В отношении указанных лиц также осуществляется проверка проводимых ими мероприятий по подготовке к отопительному периоду;
- лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, заключивших в соответствии с жилищным законодательством договоры теплоснабжения с теплоснабжающей организацией. 
       6. Проведение проверок Объектов к отопительному периоду выполняется в соответствии с графиком проведения оценки готовности Объектов.

Таблица 1 – График проведения оценки обеспечения готовности потребителей тепловой энергии Колосовского района Омской области к отопительному периоду 2026-2027 годов

	№ п/п
	Наименование организации, учреждения, подлежащих оценке готовности к отопительному периоду 
	Объект
	Срок проведения проверки

	1
	БОУ «Ламановская СШ»
	Здание Ламановской СШ
	27.07.2026-25.08.2026

	2
	БОУ «Ламановская СШ» СП «Ламановский детский сад»
	Здание Ламановского детского сада
	27.07.2026-25.08.2026

	3
	Ламановский сельский округ 
	Здание Ламановского сельского округа
	27.07.2026-25.08.2026

	4
	БОУ «Чапаевская СШ»
	Здание Чапаевской СШ

	27.07.2026-25.08.2026

	5
	Чапаевский сельский округ 
	Здание Чапаевского сельского округа

	27.07.2026-25.08.2026

	6
	Чапаевский СК-филиал МБУК «РДК» Колосовского района Омской области
	Здание Чапаевского СК
	27.07.2026-25.08.2026

	7
	БОУ «Таскатлинская ОШ»
	Здание Таскатлинской СШ
	27.07.2026-25.08.2026

	8
	Таскатлинский сельский округ 
	Здание  Таскатлинского сельского округа
	27.07.2026-25.08.2026

	9
	Таскатлинский СДК-филиал МБУК «РДК» Колосовского района Омской области
	Здание Таскатлинского СДК
	27.07.2026-25.08.2026

	10
	БОУ «Крайчиковская СШ»
	Здание Крайчиковской СШ
	27.07.2026-25.08.2026

	11
	БОУ «Таскатлинская средняя школа» СП  «Михайловская начальная школа»
	Здание Михайловской НШ
	27.07.2026-25.08.2026

	12
	Михайловский СК-филиал МБУК «РДК» Колосовского района Омской области
	Здание Михайловского СК
	27.07.2026-25.08.2026

	13
	БОУ «Строкинская СШ»
	Здание Строкинской СШ
	27.07.2026-25.08.2026

	14
	БОУ «Талбакульская СШ»
	Здание Талбакульской СШ
	27.07.2026-25.08.2026

	15
	БОУ «Корсинская НШ»
	Здание Корсинской НШ
	27.07.2026-25.08.2026

	16
	БОУ «Бражниковская СШ»
	Здание Бражниковской СШ
	27.07.2026-25.08.2026

	17
	БОУ «Новологиновская СШ»
	Здание Новологиновской СШ
	27.07.2026-25.08.2026


	18
	Новологиновский СДК-филиал МБУК РДК Колосовского района Омской области
	Здание Новологиновского СДК
	27.07.2026-25.08.2026

	19
	Новологиновский сельский округ 
	Здание Новологиновского сельского округа
	27.07.2026-25.08.2026

	20
	Бражниковский СДК-филиал МБУК РДК Колосовского района Омской области

	Здание Бражниковского СДК
	27.07.2026-25.08.2026

	21
	Ламановский СДК-филиал МБУК РДК Колосовского  района Омской области
	Здание Ламановского СДК
	27.07.2026-25.08.2026

	22
	Талбакульский СДК-филиал МБУК РДК Колосовского района Омской области
	Здание Талбакульского СДК
	27.07.2026-25.08.2026

	23
	Талбакульский сельский округ 
	Здание Талбакульского сельского округа
	27.07.2026-25.08.2026

	24
	Талбакульский ФАП
	Здание Талбакульского ФАПа
	27.07.2026-25.08.2026

	25
	Строкинский СДК-филиал МБУК РДК Колосовского района Омской области
	Здание Строкинского СДК
	27.07.2026-25.08.2026

	26
	Строкинский сельский округ 
	Здание администрации Строкинского сельского округа, здание Строкинского ФАПа
	27.07.2026-25.08.2026

	27
	МБДОУ «Строкинский детский сад»
	Здание Строкинского детского сада
	27.07.2026-25.08.2026

	28
	Александровский СК
	Здание Александровского СК
	27.07.2026-25.08.2026

	29
	Крайчиковский СДК-филиал МБУК РДК Колосовского района Омской области
	Здание Крайчиковского СДК
	27.07.2026-25.08.2026

	30
	Аникинский СК-филиал МБУК РДК Колосовского района Омской области
	Здание Аникинского СК
	27.07.2026-25.08.2026

	31
	БОУ Бражниковская СШ СП«Аникинская НШ» 
	Здание Аникинской НШ
	27.07.2026-25.08.2026

	32
	Аникинский ФАП
	Здание Аникинского ФАПа
	27.07.2026-25.08.2026

	33
	Корсинский СДК-филиал МБУК РДК Колосовского района Омской области
	Здание Корсинского СДК
	27.07.2026-25.08.2026

	34
	Корсинский сельский округ 
	Здание Корсинского сельского округа
	27.07.2026-25.08.2026

	35
	Казенное учреждение Омской области для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Колосовский дом детства»
	Здание Колосовского детского дома, здание гаража
	27.07.2026-25.08.2026

	36
	МКД ул. Кирова, д.115
	МКД
	27.07.2026-25.08.2026

	37
	МКД ул. Кирова, д.104
	МКД
	27.07.2026-25.08.2026

	38
	МКД ул. Кирова, д.106
	МКД
	27.07.2026-25.08.2026

	39
	МКД ул. Кирова, д.108
	МКД
	27.07.2026-25.08.2026

	40
	ПЧ-62
	Здание ПЧ-62
	27.07.2026-25.08.2026

	41
	МКД ул. Чехова, д.4
	МКД
	27.07.2026-25.08.2026

	42
	Филиал казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Омской области» Кадровый центр Колосовского района 
	Здание Центра занятости населения
	27.07.2026-25.08.2026

	43
	ОСФР по Омской области
	Здание ОСФР по Омской области
	27.07.2026-25.08.2026

	44
	Бюджетное учреждение Омской области «Тарская областная межрайонная станция по борьбе с болезнями животных»
	Здание Тарской областной межрайонной станции по борьбе с болезнями животных
	27.07.2026-25.08.2026

	45
	БУ «КЦСОН Колосовского района» 
	Здание КСЦОН
	27.07.2026-25.08.2026

	46
	БОУ «Колосовская СШ»
	Здание Колосовской СШ
	27.07.2026-25.08.2026

	47
	МКД ул. Кирова, д.32
	МКД
	27.07.2026-25.08.2026

	48
	МКД ул. Кирова, д.34
	МКД
	27.07.2026-25.08.2026

	49
	МКД ул. Кирова, д.36
	МКД
	27.07.2026-25.08.2026

	50
	МКД ул. Кирова, д.38
	МКД
	27.07.2026-25.08.2026

	51
	МКД ул. Кирова, д.40А
	МКД
	27.07.2026-25.08.2026

	52
	БПОУ Омской области «Колосовский сельскохозяйственный техникум»
	Здание Колосовского сельскохозяйственного техникума
	27.07.2026-25.08.2026

	53
	БУЗОО «Колосовская ЦРБ»
	Здания Колосовской ЦРБ

	27.07.2026-25.08.2026

	54
	АО «Омскоблавтотранс»
	Здание автовокзала
	27.07.2026-25.08.2026

	55
	МБУК «Колосовский историко-краеведческий музей» Колосовского района Омской области
	Помещение Колосовского историко-краеведческого музея
	27.07.2026-25.08.2026

	56
	БУ «Редакция газеты «Новый Вымпел»
	Помещения редакции газеты «Новый Вымпел»
	27.07.2026-25.08.2026

	57
	МКД 38 квартал, д.5
	МКД
	27.07.2026-25.08.2026

	58
	МКД 38 квартал, д.6
	МКД
	27.07.2026-25.08.2026

	59
	МКД 38 квартал, д.7
	МКД
	27.07.2026-25.08.2026

	60
	МКД 38 квартал, д.8
	МКД
	27.07.2026-25.08.2026

	61
	МКД 38 квартал, д.9
	МКД
	27.07.2026-25.08.2026

	62
	МКД 38 квартал, д.10
	МКД
	27.07.2026-25.08.2026

	63
	МКД ул. Зеленая, д.10
	МКД
	27.07.2026-25.08.2026

	64
	МКД ул. Зеленая, д.4
	МКД
	27.07.2026-25.08.2026

	65
	КМУ «Хозяйственное управление» Колосовского района Омской области 
	Помещения Управления сельского хозяйства, здание администрации Колосовского района Омской области
	27.07.2026-25.08.2026

	66
	МБУ ДО «Колосовская детская школа искусств» Колосовского района
	Здание Колосовской детской школы искусств
	27.07.2026-25.08.2026

	67
	МКУ Колосовского района Омской области «Центр ресурсного и финансово-экономического обеспечения деятельности учреждений в сфере образования»
	Помещения Комитета по образованию
	27.07.2026-25.08.2026

	68
	БОУ ДО Колосовского района Омской области «Центр детского творчества»
	Помещения Центра детского творчества
	27.07.2026-25.08.2026

	69
	МБДОУ Колосовского района Омской области «Колосовский детский сад»
	здание Колосовского детского сада
	27.07.2026-25.08.2026

	70
	МКД 37 квартал, д.1
	МКД
	27.07.2026-25.08.2026

	71
	МКД 37 квартал, д.2
	МКД
	27.07.2026-25.08.2026

	72
	МКД 37 квартал, д.3
	МКД
	27.07.2026-25.08.2026

	73
	МКД 37 квартал, д.4
	МКД
	27.07.2026-25.08.2026

	74
	МКД 37 квартал, д.5
	МКД
	27.07.2026-25.08.2026

	75
	МКД ул. Ленина, д.6
	МКД
	27.07.2026-25.08.2026

	76
	МКД ул. Свердлова, д.4
	МКД
	27.07.2026-25.08.2026

	77
	МКД ул. Свердлова, д.6
	МКД
	27.07.2026-25.08.2026

	78
	МКД ул. Калинина, д.13
	МКД
	27.07.2026-25.08.2026

	79
	МКД ул. Калинина, д.20
	МКД (общежитие)
	27.07.2026-27.08.2026

	80
	Колосовское РОСП ГУФССП
	Здание РОСП ГУФССП
	27.07.2026-25.08.2026

	81
	БОУ ДО «Спортивная школа»
	Здание спортивной школы
	27.07.2026-25.08.2026

	82
	Колосовский районный суд Омской области 
	Здание районного суда, здание гаража
	27.07.2026-25.08.2026

	83
	Прокуратура Колосовского района
	Здание прокуратуры
	27.07.2026-25.08.2026

	84
	ОМВД России по Колосовскому району
	Здание ОМВД (ул. Ленина, д.13), здание (ул. Ленина д.3), здание (ул. Кирова, д.5)
	27.07.2026-25.08.2026

	85
	Филиал бюджетного учреждения Омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Тюкалинского района Омской области» Многофункциональный центр предоставления государственных услуг Колосовского района Омской области»
	Помещения МФЦ
	27.07.2026-25.08.2026

	86
	МБУК «РДК» Колосовского района Омской области
	Здание РДК
	27.07.2026-25.08.2026

	87
	МПКУ «Центр по работе с детьми и молодежью»
	Помещения Центра по работе с детьми и молодежью
	27.07.2026-25.08.2026

	88
	МБУК «Колосовская ЦБС» Колосовского района Омской области 
	Здания библиотек
	27.07.2026-25.08.2026

	89
	ОАО Ростелеком
	Помещения ОАО Ростелекома
	27.07.2026-25.08.2026

	90
	ОПС «Почта России»
	Помещения ФГУП «Почта России»
	27.07.2026-25.08.2026

	91
	Сельское потребительское общество «Пищекомбинат»
	Помещения столовой
	27.07.2026-25.08.2026

	92
	МКД ул. Юбилейная, д.29
	МКД
	27.07.2026-25.08.2026

	93
	Бюджетное учреждение Омской области «Детский оздоровительный лагерь «Мечта»
	Административное здания, здание столовой, гараж, дом обслуживающего персонала, здание медпункта, два здания 2-х этажного корпуса, здание спортзала
	27.07.2026-25.08.2026

	94
	БОУ «Кутырлинская СШ»
	Здание Кутырлинской СШ
	27.07.2026-25.08.2026

	95
	Кутырлинский СДК-филиал МБУК «РДК» Колосовского района Омской области
	Здание Кутырлинского СДК
	27.07.2026-25.08.2026

	   96
	МБДОУ «Кутырлинский детский сад»
	Здание Кутырлинского детского сада
	27.07.2026-25.08.2026

	97
	Кутырлинский сельский округ 
	Здание Кутырлинского сельского округа
	27.07.2026-25.08.2026

	98
	МКД в с. Кутырлы, ул. Урманского, д. 13
	МКД
	27.07.2026-25.08.2026

	99
	Чапаевский сельский округ (здание пансионата «Солнечный путь – 3»
	Здание пансионата
	27.07.2026-25.08.2026

	100
	Центр по работе с детьми и молодежью 
	Здание Центра по работе с детьми и молодежью 
(с. Чапаево)
	27.07.2026-25.08.2026



     7. Проверка готовности к отопительному периоду Объектов осуществляется Комиссией, утвержденной распоряжением Главы Колосовского района Омской области. Место работы Комиссии осуществляется по адресу: Омская область, Колосовский район, с. Колосовка, ул. Ленина, д. 5, т. 8(38160)22-0-32, адрес электронной почты kolos@kls.omskportal.ru.
     8. Права и обязанности комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов потребителей тепловой энергии.
     8.1. Председатель (заместитель председателя) комиссии обязан:
- осуществлять общее руководство ее деятельностью и обеспечивать выполнение возложенных на комиссию задач. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии;
- утверждать настоящую программу;
- организовать плановые и внеплановые заседания комиссии;
- координировать работу комиссии;
- определять сроки составления акта;
- определять сроки составления паспорта;
- в случае не устранения замечаний, указанных в акте, в установленный актом срок лицами, комиссия в течении 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные органам государственной власти субъекта Российской Федерации в области жилищных отношений, осуществляющим региональный государственный надзор.
    8.2. Секретарь комиссии обязан:
- обеспечивать информирование членов комиссии, а также лиц подлежащих оценке обеспечения готовности к отопительному периоду о дате, месте и времени проведения заседания комиссии;
- осуществлять подготовку актов, паспортов обеспечения готовности, а также иных документов необходимых для работы комиссии. 
   8.3. Члены комиссии обязаны:
- лично участвовать в заседаниях комиссии;
- выполнять поручения председателя комиссии (заместителя председателя 
комиссии);
- соблюдать установленные комиссией ограничения на разглашение информации;
- при возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопросов, сообщить об этом до начала работы комиссии;
- рассматривать документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, а также заполненные оценочные листы;
- осуществлять оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, и в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности установить их уровень готовности к отопительному периоду;
- указывать срок устранения выявленных замечаний, при наличии у комиссии замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности;
- принимать участие в повторной оценке обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний комиссией.
Члены комиссии имеют право:
- участвовать в обсуждении вопросов, рассматриваемых комиссией, вносить предложения и высказываться по любому вопросу, рассматриваемому комиссией.
- запрашивать документы и пояснения в устном и письменном виде, подтверждающие достоверность исходной информации;
- проводить осмотр объектов оценки обеспечения готовности по решению комиссии.
     9. В рамках проведения оценки обеспечения готовности комиссия осуществляет:
- оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, и в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее - уровень готовности) на основании значения индекса готовности;
- расчет индекса готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах. Уровень готовности лиц, указанных в пункте 1 Порядка проведения оценки готовности Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности.
По результатам расчета индекса готовности устанавливается:
- уровень готовности "Не готов" - если индекс готовности меньше 0,8;
- уровень готовности "Готов с условиями" - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;
- уровень готовности "Готов" - если индекс готовности больше либо равен 0,9;
- оформление результатов оценки обеспечения готовности - актом, который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности (Приложение № 3). К акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности. При наличии у комиссии замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний;
- проведение повторной оценки обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый акт и прилагается новый оценочный лист. Проводится в случае устранения указанных в оценочном листе замечаний комиссией, на основании уведомления об устранении замечаний лица, в отношении которого был выдан оценочный лист с замечаниями, не позднее 14 календарных дней со дня получения комиссией такого уведомления;
- установление срока составления акта руководителем (заместителем руководителя) уполномоченного органа, образовавшего комиссию, исходя из климатических условий, но не позднее 10 сентября - для потребителей тепловой энергии района;
- выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) (Приложение № 4) в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта, в случаях, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности "Готов", а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности "Готов с условиями", если сроки устранения замечаний комиссии по обеспечению готовности и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки установленных сроков;
- установление срока выдачи паспортов председателем (заместителем председателя) комиссии в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии.

2. Документы, предоставляемые в Комиссию потребителями тепловой энергии для проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов

 В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности Объекта к проведению отопительного периода, при необходимости проводится осмотр Объектов.
2.1. Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 11.1 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее – Правила).
2.2. Обеспечивать эксплуатацию теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленными статьей 23.2  Федерального закона о теплоснабжении (пункт 1 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении).
2.3. Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.1 – 11.5.10 пункта 11 Правил: 
2.3.1. Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пунктов 337 и 450 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14 мая 2025 г. N 511  (далее - Правила N 511) (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил).
2.3.2. Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).
2.3.3. Установленные пунктом 7 Правил N 511 организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536  (далее - Правила промышленной безопасности), ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на опасных производственных объектах (далее - ОПО) (подпункт 11.5.4 пункта 11 Правил).
2.3.4. Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 17, 26, абзацев шестого - восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил N 511 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).
2.3.5. Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 Правил N 511 (подпункт 11.5.6 пункта 11 Правил).
2.3.6. Утвержденные в соответствии с требованиями пунктов 6 и 35 Правил N 511 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.5.7 пункта 11 Правил).
2.3.7. Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с абзацем пятым пункта 29 и пунктом 30 Правил N 511, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении) (подпункт 11.5.8 пункта 11 Правил).
2.3.8. Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил).
2.3.9. Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 395 и 448 Правил N 511 (подпункт 11.5.10 пункта 11 Правил).
2.4. Обеспечивать готовность к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии (пункт 2 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении).
2.5. Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.1 – 11.5.10 пункта 11 Прави.
2.5.1. Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пунктов 337 и 450 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14 мая 2025 г. N 511  (далее - Правила N 511) (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил).
2.5.2. Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 447 Правил N 511 (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил).
2.5.3. Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).
2.5.4. Установленные пунктом 7 Правил N 511 организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536  (далее - Правила промышленной безопасности), ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на опасных производственных объектах (далее - ОПО) (подпункт 11.5.4 пункта 11 Правил).
2.5.5. Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 17, 26, абзацев шестого - восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил N 511 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).
2.5.6. Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 Правил N 511 (подпункт 11.5.6 пункта 11 Правил).
2.5.7. Утвержденные в соответствии с требованиями пунктов 6 и 35 Правил N 511 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.5.7 пункта 11 Правил).
2.5.8. Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с абзацем пятым пункта 29 и пунктом 30 Правил N 511, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении) (подпункт 11.5.8 пункта 11 Правил).
2.5.9. Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил).
2.5.10. Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 395 и 448 Правил N 511 (подпункт 11.5.10 пункта 11 Правил).
2.6. Обеспечивать готовность к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии (пункт 2 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении).
2.7. Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.11, 11.5.19 пункта 11 Правил:
2.7.1. Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках  или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения (подпункт 11.5.11 пункта 11 Правил).
2.7.2. Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии (подпункт 11.5.19 пункта 11 Правил).
2.8. Обеспечивать отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель (пункт 3 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении).
2.9. Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.12, 11.5.13 пункта 11 Правил:
2.9.1. Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности (подпункт 11.5.12 пункта 11 Правил).
2.9.2. Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил).
2.10. Организовывать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с требованиями, установленными статьей 19 Закона о теплоснабжении (пункт 4 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении).
2.11. Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.14, 11.5.15 пункта 11 Правил:
2.11.1. Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 № 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил).
2.11.2. Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил).
2.12. В случае эксплуатации жилищного фонда обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 г. N 170  (далее - Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда) (подпункт 11.2 пункта 11 Правил).
2.13. Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.16, 11.5.17 пункта 11 Правил:
2.13.1. Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (подпункт 11.5.16 пункта 11 Правил).
2.13.2. Акты о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2  (далее - СанПиН 1.2.3685-21), и акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией (подпункт 11.5.17 пункта 11 Правил).
2.14. Обеспечить выполнение требования, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. № 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению 
(подпункт 11.3 пункта 11 Правил).
2.15. Для лиц, указанных в подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1 Правил, - копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункт 11.5.18 пункта 18 Правил).
2.16. Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности), об устранении нарушений требований пунктов 6, 32, 35, 59, 60, 66, абзаца первого пункта 155, пунктов 156, 157, 337, 375, 393, абзацев второго - четвертого, шестого - восьмого и десятого пункта 404, пунктов 408, 409, 412, 435 - 439, 446 - 448, 450 Правил N 511, пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.4 пункта 11 Правил).
2.17. Справка, представленная федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности), в комиссию по оценке готовности к отопительному периоду (подпункт 11.4 пункта 11 Правил).
2.18. Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил (подпункт 11.5 пункта 11 Правил).
2.19. План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил).



















 
Приложение № 3
к распоряжению Главы  
Колосовского района Омской области
от 24.07.2026 года  № 16 - р

АКТ
	оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
	20
	/
	20
	гг.


 

	
	
	“
	
	”
	
	20
	
	г.

	(место составления акта)
	
	(дата составления акта)


Комиссия, образованная 
(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)
в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от
	 
	“
	
	”
	
	20
	
	, утвержденной
	



(Фамилия, инициалы руководителя (его заместителя) органа, уполномоченного органа, проводящего оценку обеспечения готовности к отопительному периоду)
	с
	“
	
	”
	
	20
	         
	
г. по   “____”____________20__г.


 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду 
(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:
	1. 

	

	2. 


В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия установила: 
1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:
	№п/п
	Объект оценки обеспечения готовности
	Уровень готовности
(Готов/готов с условиями/не готов)

	1.
	
	

	2.
	
	

	3.
	
	

	№№
	
	



2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:
	Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности
	Уровень готовности
(Готов/готов с условиями/не готов)

	
	



	Приложение: 1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду ___________________ на __ л. в 1 экз.

	(объект оценки обеспечения готовности)

	2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду ___________________ на __ л. в 1 экз.

	(объект оценки обеспечения готовности)

	3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду ___________________ на __ л. в 1 экз.

	(объект оценки обеспечения готовности)



	Председатель комиссии:
	
	
	

	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	Заместитель председателя
комиссии:
	
	
	

	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	Члены комиссии:
	
	
	

	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	
	
	
	

	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)



С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:
	“
	
	”
	
	20
	
	г.
	
	


(подпись, расшифровка подписи проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду) руководителя (его уполномоченного представителя) 





Приложение № 4
к распоряжению Главы Колосовского
 района Омской области
от 24.07.2026 года  № 16 - р

ПАСПОРТ
обеспечения готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан _________________________________________________________________
(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения
готовности к отопительному периоду)
В   отношении   следующих   объектов, по которым проводилась оценка
обеспечения готовности к отопительному периоду:
1. ________________________;
2. ________________________;
3. ________________________;
NN ________________________.
Основание   выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному
периоду:
Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от __________
N _________.

______________________________________
(подпись, расшифровка подписи и печать
уполномоченного органа, образовавшего комиссию по
проведению   оценки обеспечения   готовности   к
отопительному периоду)
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