Приложение № 2 к конкурсной документации

к конкурсной документации по

проведению открытого конкурса

по отбору управляющей организации

для управления многоквартирными домами

Утверждаю:

Глава  Колосовского

муниципального района Омской области

_________________ С. В. Высоцкий

Адрес: 646350 Омская область, Колосовский

район, с. Колосовка, ул. Ленина 5.

Тел. (факс) 8 (38160) 21-2-35, 21-6-48

ПЕРЕЧЕНЬ

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным домом

Адрес: Омская область, Колосовский район, с. Колосовка, ул. Свердлова, д.4.

| N п/п | Наименование услуг и работ | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Размер платы, руб. за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц, с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
|  | Содержание жилого помещения, в том числе: |  | 288265,64 | 28,69 |
| 1 | управление многоквартирным домом: | постоянно |  |  |
| 1.1 | организация работ по содержанию и ремонту общего имущества | постоянно | 57572,75 | 5,73 |
| 1.2 | организация работ по предоставлению коммунальных услуг потребителям в жилых помещениях | постоянно | 21600,91 | 2,12 |
| 1.3 | организация работ по предоставлению информации в электронном виде | постоянно | 2612,37 | 0,26 |
| 2 | содержание общего имущества: |  |  |  |
| 2.1 | работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов), в том числе: | ежемесячно |  |  |
| 2.1.1 | проверка состояния, выявление повреждений | постоянно | 6129,04 | 0,61 |
| 2.1.2 | очистка кровли от снега и скалывание сосулек | по мере необходимости | 602,86 | 0,06 |
| 2.2 | работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: | ежемесячно |  |  |
| 2.2.1 | техническое обслуживание систем вентиляции, холодного водоснабжения, отопления, водоотведения, электрооборудования | ежемесячно | 40391,35 | 4,02 |
| 2.2.2 | обслуживание общедомового прибора учета тепловой энергии | ежемесячно | 12258,07 | 1,22 |
| 2.2.2.1 | работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | ежемесячно | 11152,84 | 1,11 |
| 2.2.2.2 | работы по техническому диагностированию внутридомового газового оборудования <*> | ежемесячно |  |  |
| 2.2.3 | организация работ по расчету платы за холодную воду, водоотведение, электрическую энергию, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме | ежемесячно | 10349,03 | 1,03 |
| 2.3 | работы по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: |  |  |  |
| 2.3.1 | уборка помещений, входящих в состав общего имущества (сухая и влажная уборка лестничных площадок и маршей, влажная протирка подоконников, перил, дверей, почтовых ящиков, мытье окон) | ежедневно | 25822,33 | 2,57 |
| 2.3.2 | дератизация, дезинсекция | по мере необходимости | 2612,37 | 0,26 |
| 2.3.3 | очистка придомовой территории (в холодный период года - очистка от снега, льда, наледи, посыпка песком, в теплый период года - подметание и уборка придомовой территории от мусора, очистка урн), уборка контейнерных площадок, уборка и выкашивание газонов | по мере необходимости | 49233,24 | 4,9 |
| 2.3.4 | организация мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов |  | 502,38 | 0,05 |
| 2.3.5 | работы по обеспечению требований пожарной безопасности: осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов | ежемесячно | 301,43 | 0,03 |
| 2.3.6 | обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение аварийных заявок населения | по мере необходимости | 16277,11 | 1,62 |
| 3 | текущий ремонт |  | 31147,56 | 3,1 |
| 4 | плата за холодную воду, водоотведение, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме <**> |  |  |  |

ПЕРЕЧЕНЬ

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным домом

Адрес: Омская область, Колосовский район, с. Колосовка, ул. Свердлова, д.6.

| N п/п | Наименование услуг и работ | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Размер платы, руб. за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц, с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
|  | Содержание жилого помещения, в том числе: |  | 283308,01 | 28,69 |
| 1 | управление многоквартирным домом: | постоянно |  |  |
| 1.1 | организация работ по содержанию и ремонту общего имущества | постоянно | 56582,60 | 5,73 |
| 1.2 | организация работ по предоставлению коммунальных услуг потребителям в жилых помещениях | постоянно | 20934,58 | 2,12 |
| 1.3 | организация работ по предоставлению информации в электронном виде | постоянно | 2567,44 | 0,26 |
| 2 | содержание общего имущества: |  |  |  |
| 2.1 | работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов), в том числе: | ежемесячно |  |  |
| 2.1.1 | проверка состояния, выявление повреждений | постоянно | 6023,63 | 0,61 |
| 2.1.2 | очистка кровли от снега и скалывание сосулек | по мере необходимости | 592,49 | 0,06 |
| 2.2 | работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: | ежемесячно |  |  |
| 2.2.1 | техническое обслуживание систем вентиляции, холодного водоснабжения, отопления, водоотведения, электрооборудования | ежемесячно | 39696,70 | 4,02 |
| 2.2.2 | обслуживание общедомового прибора учета тепловой энергии | ежемесячно | 12047,26 | 1,22 |
| 2.2.2.1 | работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | ежемесячно | 10961,03 | 1,11 |
| 2.2.2.2 | работы по техническому диагностированию внутридомового газового оборудования <*> | ежемесячно |  |  |
| 2.2.3 | организация работ по расчету платы за холодную воду, водоотведение, электрическую энергию, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме | ежемесячно | 10171,04 | 1,03 |
| 2.3 | работы по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: |  |  |  |
| 2.3.1 | уборка помещений, входящих в состав общего имущества (сухая и влажная уборка лестничных площадок и маршей, влажная протирка подоконников, перил, дверей, почтовых ящиков, мытье окон) | ежедневно | 25378,24 | 2,57 |
| 2.3.2 | дератизация, дезинсекция | по мере необходимости | 2567,44 | 0,26 |
| 2.3.3 | очистка придомовой территории (в холодный период года - очистка от снега, льда, наледи, посыпка песком, в теплый период года - подметание и уборка придомовой территории от мусора, очистка урн), уборка контейнерных площадок, уборка и выкашивание газонов | по мере необходимости | 48386,52 | 4,9 |
| 2.3.4 | организация мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов |  | 493,74 | 0,05 |
| 2.3.5 | работы по обеспечению требований пожарной безопасности: осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов | ежемесячно | 296,24 | 0,03 |
| 2.3.6 | обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение аварийных заявок населения | по мере необходимости | 15997,18 | 1,62 |
| 3 | текущий ремонт |  | 30611,88 | 3,1 |
| 4 | плата за холодную воду, водоотведение, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме <**> |  |  |  |

ПЕРЕЧЕНЬ

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным домом

Адрес: Омская область, Колосовский район, с. Колосовка, ул. 37 квартал, д.1.

| N п/п | Наименование услуг и работ | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Размер платы, руб. за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц, с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
|  | Содержание жилого помещения, в том числе: |  | 141946,64 | 28,69 |
| 1 | управление многоквартирным домом: | постоянно |  |  |
| 1.1 | организация работ по содержанию и ремонту общего имущества | постоянно | 28349,75 | 5,73 |
| 1.2 | организация работ по предоставлению коммунальных услуг потребителям в жилых помещениях | постоянно | 10488,91 | 2,12 |
| 1.3 | организация работ по предоставлению информации в электронном виде | постоянно | 1286,38 | 0,26 |
| 2 | содержание общего имущества: |  |  |  |
| 2.1 | работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов), в том числе: | ежемесячно |  |  |
| 2.1.1 | проверка состояния, выявление повреждений | постоянно | 3018,04 | 0,61 |
| 2.1.2 | очистка кровли от снега и скалывание сосулек | по мере необходимости | 296,86 | 0,06 |
| 2.2 | работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: | ежемесячно |  |  |
| 2.2.1 | техническое обслуживание систем вентиляции, холодного водоснабжения, отопления, водоотведения, электрооборудования | ежемесячно | 19889,35 | 4,02 |
| 2.2.2 | обслуживание общедомового прибора учета тепловой энергии | ежемесячно | 6036,07 | 1,22 |
| 2.2.2.1 | работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | ежемесячно | 5491,84 | 1,11 |
| 2.2.2.2 | работы по техническому диагностированию внутридомового газового оборудования <*> | ежемесячно |  |  |
| 2.2.3 | организация работ по расчету платы за холодную воду, водоотведение, электрическую энергию, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме | ежемесячно | 5096,03 | 1,03 |
| 2.3 | работы по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: |  |  |  |
| 2.3.1 | уборка помещений, входящих в состав общего имущества (сухая и влажная уборка лестничных площадок и маршей, влажная протирка подоконников, перил, дверей, почтовых ящиков, мытье окон) | ежедневно | 12715,33 | 2,57 |
| 2.3.2 | дератизация, дезинсекция | по мере необходимости | 1286,38 | 0,26 |
| 2.3.3 | очистка придомовой территории (в холодный период года - очистка от снега, льда, наледи, посыпка песком, в теплый период года - подметание и уборка придомовой территории от мусора, очистка урн), уборка контейнерных площадок, уборка и выкашивание газонов | по мере необходимости | 24243,24 | 4,9 |
| 2.3.4 | организация мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов |  | 247,38 | 0,05 |
| 2.3.5 | работы по обеспечению требований пожарной безопасности: осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов | ежемесячно | 148,43 | 0,03 |
| 2.3.6 | обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение аварийных заявок населения | по мере необходимости | 8015,11 | 1,62 |
| 3 | текущий ремонт |  | 15337,56 | 3,1 |
| 4 | плата за холодную воду, водоотведение, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме <**> |  |  |  |

ПЕРЕЧЕНЬ

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным домом

Адрес: Омская область, Колосовский район, с. Колосовка, ул. 37 квартал, д.2.

| N п/п | Наименование услуг и работ | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Размер платы, руб. за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц, с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
|  | Содержание жилого помещения, в том числе: |  | 165598,68 | 28,69 |
| 1 | управление многоквартирным домом: | постоянно |  |  |
| 1.1 | организация работ по содержанию и ремонту общего имущества | постоянно | 33073,56 | 5,73 |
| 1.2 | организация работ по предоставлению коммунальных услуг потребителям в жилых помещениях | постоянно | 12236,64 | 2,12 |
| 1.3 | организация работ по предоставлению информации в электронном виде | постоянно | 1500,72 | 0,26 |
| 2 | содержание общего имущества: |  |  |  |
| 2.1 | работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов), в том числе: | ежемесячно |  |  |
| 2.1.1 | проверка состояния, выявление повреждений | постоянно | 3520,92 | 0,61 |
| 2.1.2 | очистка кровли от снега и скалывание сосулек | по мере необходимости | 346,32 | 0,06 |
| 2.2 | работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: | ежемесячно |  |  |
| 2.2.1 | техническое обслуживание систем вентиляции, холодного водоснабжения, отопления, водоотведения, электрооборудования | ежемесячно | 23203,44 | 4,02 |
| 2.2.2 | обслуживание общедомового прибора учета тепловой энергии | ежемесячно | 7041,84 | 1,22 |
| 2.2.2.1 | работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | ежемесячно | 6406,92 | 1,11 |
| 2.2.2.2 | работы по техническому диагностированию внутридомового газового оборудования <*> | ежемесячно |  |  |
| 2.2.3 | организация работ по расчету платы за холодную воду, водоотведение, электрическую энергию, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме | ежемесячно | 5945,16 | 1,03 |
| 2.3 | работы по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: |  |  |  |
| 2.3.1 | уборка помещений, входящих в состав общего имущества (сухая и влажная уборка лестничных площадок и маршей, влажная протирка подоконников, перил, дверей, почтовых ящиков, мытье окон) | ежедневно | 14834,04 | 2,57 |
| 2.3.2 | дератизация, дезинсекция | по мере необходимости | 1500,72 | 0,26 |
| 2.3.3 | очистка придомовой территории (в холодный период года - очистка от снега, льда, наледи, посыпка песком, в теплый период года - подметание и уборка придомовой территории от мусора, очистка урн), уборка контейнерных площадок, уборка и выкашивание газонов | по мере необходимости | 28282,80 | 4,9 |
| 2.3.4 | организация мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов |  | 288,60 | 0,05 |
| 2.3.5 | работы по обеспечению требований пожарной безопасности: осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов | ежемесячно | 173,16 | 0,03 |
| 2.3.6 | обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение аварийных заявок населения | по мере необходимости | 9350,64 | 1,62 |
| 3 | текущий ремонт |  | 17893,20 | 3,1 |
| 4 | плата за холодную воду, водоотведение, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме <**> |  |  |  |

ПЕРЕЧЕНЬ

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным домом

Адрес: Омская область, Колосовский район, с. Колосовка, ул. 37 квартал, д.3.

| N п/п | Наименование услуг и работ | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Размер платы, руб. за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц, с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
|  | Содержание жилого помещения, в том числе: |  | 285005,31 | 28,69 |
| 1 | управление многоквартирным домом: | постоянно |  |  |
| 1.1 | организация работ по содержанию и ремонту общего имущества | постоянно | 56921,59 | 5,73 |
| 1.2 | организация работ по предоставлению коммунальных услуг потребителям в жилых помещениях | постоянно | 21060,0 | 2,12 |
| 1.3 | организация работ по предоставлению информации в электронном виде | постоянно | 2582,83 | 0,26 |
| 2 | содержание общего имущества: |  |  |  |
| 2.1 | работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов), в том числе: | ежемесячно |  |  |
| 2.1.1 | проверка состояния, выявление повреждений | постоянно | 6059,72 | 0,61 |
| 2.1.2 | очистка кровли от снега и скалывание сосулек | по мере необходимости | 596,04 | 0,06 |
| 2.2 | работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: | ежемесячно |  |  |
| 2.2.1 | техническое обслуживание систем вентиляции, холодного водоснабжения, отопления, водоотведения, электрооборудования | ежемесячно | 39934,52 | 4,02 |
| 2.2.2 | обслуживание общедомового прибора учета тепловой энергии | ежемесячно | 12119,43 | 1,22 |
| 2.2.2.1 | работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | ежемесячно | 11026,70 | 1,11 |
| 2.2.2.2 | работы по техническому диагностированию внутридомового газового оборудования <*> | ежемесячно |  |  |
| 2.2.3 | организация работ по расчету платы за холодную воду, водоотведение, электрическую энергию, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме | ежемесячно | 10231,98 | 1,03 |
| 2.3 | работы по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: |  |  |  |
| 2.3.1 | уборка помещений, входящих в состав общего имущества (сухая и влажная уборка лестничных площадок и маршей, влажная протирка подоконников, перил, дверей, почтовых ящиков, мытье окон) | ежедневно | 25530,28 | 2,57 |
| 2.3.2 | дератизация, дезинсекция | по мере необходимости | 2582,83 | 0,26 |
| 2.3.3 | очистка придомовой территории (в холодный период года - очистка от снега, льда, наледи, посыпка песком, в теплый период года - подметание и уборка придомовой территории от мусора, очистка урн), уборка контейнерных площадок, уборка и выкашивание газонов | по мере необходимости | 48676,40 | 4,9 |
| 2.3.4 | организация мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов |  | 496,70 | 0,05 |
| 2.3.5 | работы по обеспечению требований пожарной безопасности: осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов | ежемесячно | 298,02 | 0,03 |
| 2.3.6 | обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение аварийных заявок населения | по мере необходимости | 16093,02 | 1,62 |
| 3 | текущий ремонт |  | 30795,28 | 3,1 |
| 4 | плата за холодную воду, водоотведение, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме <**> |  |  |  |

ПЕРЕЧЕНЬ

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным домом

Адрес: Омская область, Колосовский район, с. Колосовка, ул. 37 квартал, д.4.

| N п/п | Наименование услуг и работ | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Размер платы, руб. за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц, с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
|  | Содержание жилого помещения, в том числе: |  | 277627,39 | 28,69 |
| 1 | управление многоквартирным домом: | постоянно |  |  |
| 1.1 | организация работ по содержанию и ремонту общего имущества | постоянно | 55448,06 | 5,73 |
| 1.2 | организация работ по предоставлению коммунальных услуг потребителям в жилых помещениях | постоянно | 20514,82 | 2,12 |
| 1.3 | организация работ по предоставлению информации в электронном виде | постоянно | 2515,97 | 0,26 |
| 2 | содержание общего имущества: |  |  |  |
| 2.1 | работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов), в том числе: | ежемесячно |  |  |
| 2.1.1 | проверка состояния, выявление повреждений | постоянно | 5902,85 | 0,61 |
| 2.1.2 | очистка кровли от снега и скалывание сосулек | по мере необходимости | 580,61 | 0,06 |
| 2.2 | работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: | ежемесячно |  |  |
| 2.2.1 | техническое обслуживание систем вентиляции, холодного водоснабжения, отопления, водоотведения, электрооборудования | ежемесячно | 38900,74 | 4,02 |
| 2.2.2 | обслуживание общедомового прибора учета тепловой энергии | ежемесячно | 11805,70 | 1,22 |
| 2.2.2.1 | работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | ежемесячно | 10741,25 | 1,11 |
| 2.2.2.2 | работы по техническому диагностированию внутридомового газового оборудования <*> | ежемесячно |  |  |
| 2.2.3 | организация работ по расчету платы за холодную воду, водоотведение, электрическую энергию, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме | ежемесячно | 9967,10 | 1,03 |
| 2.3 | работы по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: |  |  |  |
| 2.3.1 | уборка помещений, входящих в состав общего имущества (сухая и влажная уборка лестничных площадок и маршей, влажная протирка подоконников, перил, дверей, почтовых ящиков, мытье окон) | ежедневно | 24869,38 | 2,57 |
| 2.3.2 | дератизация, дезинсекция | по мере необходимости | 2515,97 | 0,26 |
| 2.3.3 | очистка придомовой территории (в холодный период года - очистка от снега, льда, наледи, посыпка песком, в теплый период года - подметание и уборка придомовой территории от мусора, очистка урн), уборка контейнерных площадок, уборка и выкашивание газонов | по мере необходимости | 47416,32 | 4,9 |
| 2.3.4 | организация мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов |  | 483,84 | 0,05 |
| 2.3.5 | работы по обеспечению требований пожарной безопасности: осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов | ежемесячно | 290,30 | 0,03 |
| 2.3.6 | обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение аварийных заявок населения | по мере необходимости | 15676,42 | 1,62 |
| 3 | текущий ремонт |  | 29998,08 | 3,1 |
| 4 | плата за холодную воду, водоотведение, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме <**> |  |  |  |

ПЕРЕЧЕНЬ

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным домом

Адрес: Омская область, Колосовский район, с. Колосовка, ул. 37 квартал, д.5.

| N п/п | Наименование услуг и работ | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Размер платы, руб. за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц, с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
|  | Содержание жилого помещения, в том числе: |  | 283975,92 | 28,69 |
| 1 | управление многоквартирным домом: | постоянно |  |  |
| 1.1 | организация работ по содержанию и ремонту общего имущества | постоянно | 56716,00 | 5,73 |
| 1.2 | организация работ по предоставлению коммунальных услуг потребителям в жилых помещениях | постоянно | 20983,93 | 2,12 |
| 1.3 | организация работ по предоставлению информации в электронном виде | постоянно | 2573,50 | 0,26 |
| 2 | содержание общего имущества: |  |  |  |
| 2.1 | работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов), в том числе: | ежемесячно |  |  |
| 2.1.1 | проверка состояния, выявление повреждений | постоянно | 6037,83 | 0,61 |
| 2.1.2 | очистка кровли от снега и скалывание сосулек | по мере необходимости | 593,88 | 0,06 |
| 2.2 | работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: | ежемесячно |  |  |
| 2.2.1 | техническое обслуживание систем вентиляции, холодного водоснабжения, отопления, водоотведения, электрооборудования | ежемесячно | 39790,28 | 4,02 |
| 2.2.2 | обслуживание общедомового прибора учета тепловой энергии | ежемесячно | 12075,66 | 1,22 |
| 2.2.2.1 | работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | ежемесячно | 10986,87 | 1,11 |
| 2.2.2.2 | работы по техническому диагностированию внутридомового газового оборудования <*> | ежемесячно |  |  |
| 2.2.3 | организация работ по расчету платы за холодную воду, водоотведение, электрическую энергию, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме | ежемесячно | 10195,02 | 1,03 |
| 2.3 | работы по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: |  |  |  |
| 2.3.1 | уборка помещений, входящих в состав общего имущества (сухая и влажная уборка лестничных площадок и маршей, влажная протирка подоконников, перил, дверей, почтовых ящиков, мытье окон) | ежедневно | 25438,07 | 2,57 |
| 2.3.2 | дератизация, дезинсекция | по мере необходимости | 2573,50 | 0,26 |
| 2.3.3 | очистка придомовой территории (в холодный период года - очистка от снега, льда, наледи, посыпка песком, в теплый период года - подметание и уборка придомовой территории от мусора, очистка урн), уборка контейнерных площадок, уборка и выкашивание газонов | по мере необходимости | 48500,59 | 4,9 |
| 2.3.4 | организация мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов |  | 494,90 | 0,05 |
| 2.3.5 | работы по обеспечению требований пожарной безопасности: осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов | ежемесячно | 296,94 | 0,03 |
| 2.3.6 | обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение аварийных заявок населения | по мере необходимости | 16034,89 | 1,62 |
| 3 | текущий ремонт |  | 30684,05 | 3,1 |
| 4 | плата за холодную воду, водоотведение, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме <**> |  |  |  |

ПЕРЕЧЕНЬ

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным домом

Адрес: Омская область, Колосовский район, с. Колосовка, ул. Калинина, д.13.

| N п/п | Наименование услуг и работ | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Размер платы, руб. за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц, с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
|  | Содержание жилого помещения, в том числе: |  | 300900,72 | 28,69 |
| 1 | управление многоквартирным домом: | постоянно |  |  |
| 1.1 | организация работ по содержанию и ремонту общего имущества | постоянно | 60096,24 | 5,73 |
| 1.2 | организация работ по предоставлению коммунальных услуг потребителям в жилых помещениях | постоянно | 22234,56 | 2,12 |
| 1.3 | организация работ по предоставлению информации в электронном виде | постоянно | 2726,88 | 0,26 |
| 2 | содержание общего имущества: |  |  |  |
| 2.1 | работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов), в том числе: | ежемесячно |  |  |
| 2.1.1 | проверка состояния, выявление повреждений | постоянно | 6397,68 | 0,61 |
| 2.1.2 | очистка кровли от снега и скалывание сосулек | по мере необходимости | 629,28 | 0,06 |
| 2.2 | работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: | ежемесячно |  |  |
| 2.2.1 | техническое обслуживание систем вентиляции, холодного водоснабжения, отопления, водоотведения, электрооборудования | ежемесячно | 42161,76 | 4,02 |
| 2.2.2 | обслуживание общедомового прибора учета тепловой энергии | ежемесячно | 12795,36 | 1,22 |
| 2.2.2.1 | работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | ежемесячно | 11641,68 | 1,11 |
| 2.2.2.2 | работы по техническому диагностированию внутридомового газового оборудования <*> | ежемесячно |  |  |
| 2.2.3 | организация работ по расчету платы за холодную воду, водоотведение, электрическую энергию, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме | ежемесячно | 10802,64 | 1,03 |
| 2.3 | работы по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: |  |  |  |
| 2.3.1 | уборка помещений, входящих в состав общего имущества (сухая и влажная уборка лестничных площадок и маршей, влажная протирка подоконников, перил, дверей, почтовых ящиков, мытье окон) | ежедневно | 26954,16 | 2,57 |
| 2.3.2 | дератизация, дезинсекция | по мере необходимости | 2726,88 | 0,26 |
| 2.3.3 | очистка придомовой территории (в холодный период года - очистка от снега, льда, наледи, посыпка песком, в теплый период года - подметание и уборка придомовой территории от мусора, очистка урн), уборка контейнерных площадок, уборка и выкашивание газонов | по мере необходимости | 51391,20 | 4,9 |
| 2.3.4 | организация мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов |  | 524,40 | 0,05 |
| 2.3.5 | работы по обеспечению требований пожарной безопасности: осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов | ежемесячно | 314,64 | 0,03 |
| 2.3.6 | обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение аварийных заявок населения | по мере необходимости | 16990,56 | 1,62 |
| 3 | текущий ремонт |  | 32512,80 | 3,1 |
| 4 | плата за холодную воду, водоотведение, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме <**> |  |  |  |

ПЕРЕЧЕНЬ

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным домом

Адрес: Омская область, Колосовский район, с. Колосовка, ул. Калинина, д.20.

| N п/п | Наименование услуг и работ | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Размер платы, руб. за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц, с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
|  | Содержание жилого помещения, в том числе: |  | 144700,88 | 28,69 |
| 1 | управление многоквартирным домом: | постоянно |  |  |
| 1.1 | организация работ по содержанию и ремонту общего имущества | постоянно | 28899,83 | 5,73 |
| 1.2 | организация работ по предоставлению коммунальных услуг потребителям в жилых помещениях | постоянно | 10692,43 | 2,12 |
| 1.3 | организация работ по предоставлению информации в электронном виде | постоянно | 1311,34 | 0,26 |
| 2 | содержание общего имущества: |  |  |  |
| 2.1 | работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов), в том числе: | ежемесячно |  |  |
| 2.1.1 | проверка состояния, выявление повреждений | постоянно | 3076,60 | 0,61 |
| 2.1.2 | очистка кровли от снега и скалывание сосулек | по мере необходимости | 302,62 | 0,06 |
| 2.2 | работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: | ежемесячно |  |  |
| 2.2.1 | техническое обслуживание систем вентиляции, холодного водоснабжения, отопления, водоотведения, электрооборудования | ежемесячно | 20275,27 | 4,02 |
| 2.2.2 | обслуживание общедомового прибора учета тепловой энергии | ежемесячно | 6153,19 | 1,22 |
| 2.2.2.1 | работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | ежемесячно | 5598,40 | 1,11 |
| 2.2.2.2 | работы по техническому диагностированию внутридомового газового оборудования <*> | ежемесячно |  |  |
| 2.2.3 | организация работ по расчету платы за холодную воду, водоотведение, электрическую энергию, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме | ежемесячно | 5194,91 | 1,03 |
| 2.3 | работы по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: |  |  |  |
| 2.3.1 | уборка помещений, входящих в состав общего имущества (сухая и влажная уборка лестничных площадок и маршей, влажная протирка подоконников, перил, дверей, почтовых ящиков, мытье окон) | ежедневно | 12962,05 | 2,57 |
| 2.3.2 | дератизация, дезинсекция | по мере необходимости | 1311,34 | 0,26 |
| 2.3.3 | очистка придомовой территории (в холодный период года - очистка от снега, льда, наледи, посыпка песком, в теплый период года - подметание и уборка придомовой территории от мусора, очистка урн), уборка контейнерных площадок, уборка и выкашивание газонов | по мере необходимости | 24713,64 | 4,9 |
| 2.3.4 | организация мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов |  | 252,18 | 0,05 |
| 2.3.5 | работы по обеспечению требований пожарной безопасности: осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов | ежемесячно | 151,31 | 0,03 |
| 2.3.6 | обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение аварийных заявок населения | по мере необходимости | 8170,63 | 1,62 |
| 3 | текущий ремонт |  | 15635,16 | 3,1 |
| 4 | плата за холодную воду, водоотведение, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме <**> |  |  |  |

ПЕРЕЧЕНЬ

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным домом

Адрес: Омская область, Колосовский район, с. Колосовка, ул. Ленина, д.6.

| N п/п | Наименование услуг и работ | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Размер платы, руб. за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц, с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
|  | Содержание жилого помещения, в том числе: |  | 284822,84 | 28,69 |
| 1 | управление многоквартирным домом: | постоянно |  |  |
| 1.1 | организация работ по содержанию и ремонту общего имущества | постоянно | 56885,15 | 5,73 |
| 1.2 | организация работ по предоставлению коммунальных услуг потребителям в жилых помещениях | постоянно | 21046,51 | 2,12 |
| 1.3 | организация работ по предоставлению информации в электронном виде | постоянно | 2581,18 | 0,26 |
| 2 | содержание общего имущества: |  |  |  |
| 2.1 | работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов), в том числе: | ежемесячно |  |  |
| 2.1.1 | проверка состояния, выявление повреждений | постоянно | 6055,84 | 0,61 |
| 2.1.2 | очистка кровли от снега и скалывание сосулек | по мере необходимости | 595,66 | 0,06 |
| 2.2 | работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: | ежемесячно |  |  |
| 2.2.1 | техническое обслуживание систем вентиляции, холодного водоснабжения, отопления, водоотведения, электрооборудования | ежемесячно | 39908,95 | 4,02 |
| 2.2.2 | обслуживание общедомового прибора учета тепловой энергии | ежемесячно | 12111,67 | 1,22 |
| 2.2.2.1 | работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | ежемесячно | 11019,64 | 1,11 |
| 2.2.2.2 | работы по техническому диагностированию внутридомового газового оборудования <*> | ежемесячно |  |  |
| 2.2.3 | организация работ по расчету платы за холодную воду, водоотведение, электрическую энергию, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме | ежемесячно | 10225,43 | 1,03 |
| 2.3 | работы по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: |  |  |  |
| 2.3.1 | уборка помещений, входящих в состав общего имущества (сухая и влажная уборка лестничных площадок и маршей, влажная протирка подоконников, перил, дверей, почтовых ящиков, мытье окон) | ежедневно | 25513,93 | 2,57 |
| 2.3.2 | дератизация, дезинсекция | по мере необходимости | 2581,18 | 0,26 |
| 2.3.3 | очистка придомовой территории (в холодный период года - очистка от снега, льда, наледи, посыпка песком, в теплый период года - подметание и уборка придомовой территории от мусора, очистка урн), уборка контейнерных площадок, уборка и выкашивание газонов | по мере необходимости | 48645,24 | 4,9 |
| 2.3.4 | организация мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов |  | 496,38 | 0,05 |
| 2.3.5 | работы по обеспечению требований пожарной безопасности: осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов | ежемесячно | 297,83 | 0,03 |
| 2.3.6 | обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение аварийных заявок населения | по мере необходимости | 16082,71 | 1,62 |
| 3 | текущий ремонт |  | 30775,56 | 3,1 |
| 4 | плата за холодную воду, водоотведение, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме <**> |  |  |  |