Приложение №1

к конкурсной документации по проведению открытого

конкурса по отбору управляющей

организации для управления многоквартирными домами

Утверждаю:

Исполняющий обязанности Главы Колосовского

муниципального района Омской области

__________________ С.В. Рожков

Адрес: 646350 Омская область, Колосовский

район, с. Колосовка, ул. Ленина 5.

Тел. (факс) 8 (38160) 21-2-35, 21-6-48

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Омская область, Колосовский район, с. Колосовка, ул. Кирова дом 40 «А»

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 55:08:220112:415

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки 2011

5. Степень износа по данным государственного технического учета 0 %

6. Степень фактического износа 0%

7. Год последнего капитального ремонта -

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу –

9. Количество этажей 3

10. Наличие подвала нет

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 18

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
18. Строительный объем 5699 куб. м.

Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 1258,6 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 1160,5 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) – 71,9 кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) -

20. Количество лестниц 3 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)-
98,1 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) -  кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 1234 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 55:08:220112:109

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) |  | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Свайный железобетонный |  | удовлетворительное |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные |  | удовлетворительное |  |
| 3. Перегородки | кирпичные |  | удовлетворительное |  |
| 4. Перекрытия | железобетонное |  | удовлетворительное |  |
| чердачные |  |  |  |  |
| междуэтажные | железобетонное |  | удовлетворительное |  |
| подвальные | железобетонное |  | удовлетворительное |  |
| (другое) |  |  |  |  |
| 5. Крыша | металл черепица |  | удовлетворительное |  |
| 6. Полы | деревянные, |  | удовлетворительное |  |
| 7. Проемы | пластиковые |  | удовлетворительное |  |
| окна |  |  |  |  |
| двери | Простой работы |  | удовлетворительное |  |
| (другое) |  |  |  |  |
| 8. Отделка | Гипсокартон, обои |  | удовлетворительное |  |
| внутренняя |  |  |  |  |
| наружная |  |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |  |
| Наименование конструктивных элементов |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) |  | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | нет |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |  |
| электроплиты |  | нет |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  | нет |  |  |
| сети проводного радиовещания |  | нет |  |  |
| сигнализация |  | нет |  |  |
| мусоропровод |  | нет |  |  |
| лифт |  | нет |  |  |
| вентиляция |  | нет |  |  |
| (другое) |  |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | да |  |  |
| электроснабжение |  |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  | да |  |  |
| горячее водоснабжение |  | нет |  |  |
| водоотведение |  | имеется |  |  |
| газоснабжение |  | да |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  | да |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  | нет |  |  |
| калориферы |  | нет |  |  |
| АГВ |  | нет |  |  |
| (другое) |  |  |  |  |
| 11. Крыльца |  | имеются |  |  |

Начальник отдела по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации Колосовского муниципального района

|  |  | Новгородцев С.А. |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Омская область, Колосовский район, с. Колосовка, ул. Кирова дом 32

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 55:08:220113:150

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки 1983

5. Степень износа по данным государственного технического учета 17 %

6. Степень фактического износа 17 %

7. Год последнего капитального ремонта –

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу –

9. Количество этажей 2

10. Наличие подвала нет

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 18

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
18. Строительный объем  3369,6 куб. м.

Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  880,1 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  880,1 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  - кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) -

20. Количество лестниц 3 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) – 60 кв.м.
22. Уборочная площадь общих коридоров  -  кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  - кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | лент ч/з сбор бетонных блоков | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпичные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | железобетонное | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетонное | удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | Деревянные | удовлетворительное |
| 7. Проемы | пластиковые | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | Простой работы | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | гипсокартонная, обои, штукатурка | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | побелка |  |
| (другое) |  |  |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | да |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | нет |  |
| телефонные сети и оборудование | нет |  |
| сети проводного радиовещания | нет |  |
| сигнализация | нет |  |
| мусоропровод | нет |  |
| лифт | нет |  |
| вентиляция | да |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | да |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | да |  |
| горячее водоснабжение | нет |  |
| водоотведение | да |  |
| газоснабжение | да |  |
| отопление (от внешних котельных) | да |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | нет |  |
| калориферы | нет |  |
| АГВ | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | имеются |  |

Начальник отдела по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации Колосовского муниципального района

|  |  | Новгородцев С.А. |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Омская область, Колосовский район, с. Колосовка, ул. Кирова дом 34

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 55:08:220113:151

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки 1984

5. Степень износа по данным государственного технического учета 17 %

6. Степень фактического износа 17 %

7. Год последнего капитального ремонта –

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу –

9. Количество этажей 2

10. Наличие подвала нет

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 18

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
18. Строительный объем  2290 куб. м.

Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  960,2 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  882,2 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  - кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) -

20. Количество лестниц 3 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) – 60 кв.м.
22. Уборочная площадь общих коридоров  -  кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  - кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | свайный железобетонный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | железобетонные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпичные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | железобетонное | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетонное | удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шиффер | удовлетворительное |
| 6. Полы | Деревянные, | удовлетворительное |
| 7. Проемы | пластиковые | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | Простой работы | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | гипсокартон, обои | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | да |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | нет |  |
| телефонные сети и оборудование | нет |  |
| сети проводного радиовещания | нет |  |
| сигнализация | нет |  |
| мусоропровод | нет |  |
| лифт | нет |  |
| вентиляция | да |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | да |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | да |  |
| горячее водоснабжение | нет |  |
| водоотведение | да |  |
| газоснабжение | да |  |
| отопление (от внешних котельных) | да |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | нет |  |
| калориферы | нет |  |
| АГВ | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | имеются |  |

Начальник отдела по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации Колосовского муниципального района

|  |  | Новгородцев С.А. |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Омская область, Колосовский район, с. Колосовка, ул. Кирова дом 36

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 55:08:220113:155

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки 1990

5. Степень износа по данным государственного технического учета 15 %

6. Степень фактического износа 15 %

7. Год последнего капитального ремонта –

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу –

9. Количество этажей 2

10. Наличие подвала нет

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 18

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
18. Строительный объем  3206 куб. м.

Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  896,85 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  818,99 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  -  кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) -

20. Количество лестниц 3 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
22. Уборочная площадь общих коридоров  -  60 кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  - кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) |  | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сборные железобетонный |  | удовлетворительное |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | железобетонные |  | удовлетворительное |  |
| 3. Перегородки | кирпичные |  | удовлетворительное |  |
| 4. Перекрытия | железобетонное |  | удовлетворительное |  |
| чердачные |  |  |  |  |
| междуэтажные | железобетонное |  | удовлетворительное |  |
| подвальные |  |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |  |
| 5. Крыша | шифер |  | удовлетворительное |  |
| 6. Полы | Деревянные |  | удовлетворительное |  |
| 7. Проемы | пластиковые |  | удовлетворительное |  |
| окна |  |  |  |  |
| двери | Простой работы |  | удовлетворительное |  |
| (другое) |  |  |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, побелка, обои |  | удовлетворительное |  |
| внутренняя |  |  |  |  |
| наружная | мокрая |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |  |
| Наименование конструктивных элементов |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) |  | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | да |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |  |
| электроплиты |  | нет |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  | нет |  |  |
| сети проводного радиовещания |  | нет |  |  |
| сигнализация |  | нет |  |  |
| мусоропровод |  | нет |  |  |
| лифт |  | нет |  |  |
| вентиляция |  | да |  |  |
| (другое) |  |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | да |  |  |
| электроснабжение |  |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  | да |  |  |
| горячее водоснабжение |  | нет |  |  |
| водоотведение |  | да |  |  |
| газоснабжение |  | да |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  | да |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  | нет |  |  |
| калориферы |  | нет |  |  |
| АГВ |  | нет |  |  |
| (другое) |  |  |  |  |
| 11. Крыльца |  | имеются |  |  |

Начальник отдела по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации Колосовского муниципального района

|  |  | Новгородцев С.А. |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Омская область, Колосовский район, с. Колосовка, ул. Кирова дом 38

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 55:08:220101:135

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки 1993

5. Степень износа по данным государственного технического учета 20 %

6. Степень фактического износа 20 %

7. Год последнего капитального ремонта –

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу –

9. Количество этажей 2

10. Наличие подвала да

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 18

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
18. Строительный объем  3611 куб. м.

Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  872,88 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  803,73 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  - кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) -

20. Количество лестниц 3  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) – 60 кв.м.
22. Уборочная площадь общих коридоров  -  кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  - кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) |  | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | свайный железобетонный |  | удовлетворительное |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | железобетонные |  | удовлетворительное |  |
| 3. Перегородки | легкие блоки |  | удовлетворительное |  |
| 4. Перекрытия | железобетонное |  | удовлетворительное |  |
| чердачные |  |  |  |  |
| междуэтажные | железобетонное |  | удовлетворительное |  |
| подвальные |  |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |  |
| 5. Крыша | шифер |  | удовлетворительное |  |
| 6. Полы | Деревянные |  | удовлетворительное |  |
| 7. Проемы | пластиковые |  | удовлетворительное |  |
| окна |  |  |  |  |
| двери | Простой работы |  | удовлетворительное |  |
| (другое) |  |  |  |  |
| 8. Отделка | побелка, обои |  | удовлетворительное |  |
| внутренняя |  |  |  |  |
| наружная |  |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |  |
| Наименование конструктивных элементов |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) |  | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | да |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |  |
| электроплиты |  | нет |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  | нет |  |  |
| сети проводного радиовещания |  | нет |  |  |
| сигнализация |  | нет |  |  |
| мусоропровод |  | нет |  |  |
| лифт |  | нет |  |  |
| вентиляция |  | да |  |  |
| (другое) |  |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | да |  |  |
| электроснабжение |  |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  | да |  |  |
| горячее водоснабжение |  | нет |  |  |
| водоотведение |  | да |  |  |
| газоснабжение |  | да |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  | да |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  | нет |  |  |
| калориферы |  | нет |  |  |
| АГВ |  | нет |  |  |
| (другое) |  |  |  |  |
| 11. Крыльца |  | имеются |  |  |

Начальник отдела по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации Колосовского муниципального района

|  |  | Новгородцев С.А. |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |