Приложение №1

к конкурсной документации по проведению открытого

конкурса по отбору управляющей

организации для управления многоквартирными домами

Утверждаю:

Исполняющий обязанность Главы Колосовского

муниципального района Омской области

__________________ С.В. Рожков

Адрес: 646350 Омская область, Колосовский

район, с. Колосовка, ул. Ленина 5.

Тел. (факс) 8 (38160) 21-2-35, 21-6-48

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Омская область, Колосовский район, с. Колосовка, ул. Зеленая дом 10

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 55:08:220113:194

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки 1983

5. Степень износа по данным государственного технического учета 40%

6. Степень фактического износа 40%

7. Год последнего капитального ремонта – 2016

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу –

9. Количество этажей 2

10. Наличие подвала нет

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
18. Строительный объем  1557  куб. м.

Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  450,96 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  386,96  кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  - кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  – кв.м.

20. Количество лестниц - 2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) – 64 кв.м.
22. Уборочная площадь общих коридоров  - кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) - кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | свайный железобетонный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | железобетонные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпичные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | железобетонное | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетонное | удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | Деревянные, | удовлетворительное |
| 7. Проемы | пластиковые | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | Простой работы | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | гипсокартон, обои | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | да |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | нет |  |
| телефонные сети и оборудование | нет |  |
| сети проводного радиовещания | нет |  |
| сигнализация | нет |  |
| мусоропровод | нет |  |
| лифт | нет |  |
| вентиляция | да |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | да |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | да |  |
| горячее водоснабжение | нет |  |
| водоотведение | да |  |
| газоснабжение | да |  |
| отопление (от внешних котельных) | да |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | нет |  |
| калориферы | нет |  |
| АГВ | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | имеются |  |

Начальник отдела по строительству, архитектуре и ЖКХ Администрации Колосовского муниципального района

|  |  | Новгородцев С.А. |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |

М.П

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Омская область, Колосовский район, с. Колосовка, ул. Зеленая дом 4

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 55:08:220113:152

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки 1983

5. Степень износа по данным государственного технического учета 25%

6. Степень фактического износа 25%

7. Год последнего капитального ремонта –

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу –

9. Количество этажей 2

10. Наличие подвала нет

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 18

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
18. Строительный объем  3446  куб. м.

Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  1070,2 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  851,7  кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  - кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  – кв.м.

20. Количество лестниц - 3 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) – 60 кв.м.
22. Уборочная площадь общих коридоров  - кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) - кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | свайный железобетонный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | железобетонные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпичные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | железобетонное | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетонное | удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | металлопрофиль | удовлетворительное |
| 6. Полы | Деревянные, | удовлетворительное |
| 7. Проемы | пластиковые | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | Простой работы | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | гипсокартон, обои | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | да |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | нет |  |
| телефонные сети и оборудование | нет |  |
| сети проводного радиовещания | нет |  |
| сигнализация | нет |  |
| мусоропровод | нет |  |
| лифт | нет |  |
| вентиляция | да |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | да |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | да |  |
| горячее водоснабжение | нет |  |
| водоотведение | да |  |
| газоснабжение | да |  |
| отопление (от внешних котельных) | да |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | нет |  |
| калориферы | нет |  |
| АГВ | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | имеются |  |

Начальник отдела по строительству, архитектуре и ЖКХ Администрации Колосовского муниципального района

|  |  | Новгородцев С.А. |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |

М.П

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Омская область, Колосовский район, с. Колосовка, ул. 38 квартал  дом 5

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 55:08:220113:616

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки 1984

5. Степень износа по данным государственного технического учета 36%

6. Степень фактического износа 36%

7. Год последнего капитального ремонта –

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу –

9. Количество этажей 2

10. Наличие подвала нет

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
18. Строительный объем  2694  куб. м.

Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  867,2 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  794,4 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  - кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) – 43 кв.м.

20. Количество лестниц 2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) – 64,5 кв.м.
22. Уборочная площадь общих коридоров  - кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) - кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | свайный железобетонный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | железобетонные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпичные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | железобетонное | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетонное | удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шиффер | удовлетворительное |
| 6. Полы | Деревянные, | удовлетворительное |
| 7. Проемы | пластиковые | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | Простой работы | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | гипсокартон, обои | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | да |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | нет |  |
| телефонные сети и оборудование | нет |  |
| сети проводного радиовещания | нет |  |
| сигнализация | нет |  |
| мусоропровод | нет |  |
| лифт | нет |  |
| вентиляция | да |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | да |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | да |  |
| горячее водоснабжение | нет |  |
| водоотведение | да |  |
| газоснабжение | да |  |
| отопление (от внешних котельных) | да |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | нет |  |
| калориферы | нет |  |
| АГВ | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | имеются |  |

Начальник отдела по строительству, архитектуре и ЖКХ Администрации Колосовского муниципального района

|  |  | Новгородцев С.А. |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |

М.П

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:  Омская область, Колосовский район, с. Колосовка, ул. 38 квартал дом 6

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 55:08:220111:166

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки 1970

5. Степень износа по данным государственного технического учета 35 %

6. Степень фактического износа 35%

7. Год последнего капитального ремонта –

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу –

9. Количество этажей 2

10. Наличие подвала нет

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
18. Строительный объем 2694  куб. м.

Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 553,8 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 481 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) -

20. Количество лестниц 2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
22. Уборочная площадь общих коридоров кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) - кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Свайный железобетонный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | железобетонные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпичные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | железобетонное | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетонное | удовлетворительное |
| подвальные | железобетонное | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | Деревянные, | удовлетворительное |
| 7. Проемы | пластиковые | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | Простой работы | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, обои | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | нет |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | нет |  |
| телефонные сети и оборудование | нет |  |
| сети проводного радиовещания | нет |  |
| сигнализация | нет |  |
| мусоропровод | нет |  |
| лифт | нет |  |
| вентиляция | да |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | да |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | да |  |
| горячее водоснабжение | нет |  |
| водоотведение | да |  |
| газоснабжение | да |  |
| отопление (от внешних котельных) | да |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | нет |  |
| калориферы | нет |  |
| АГВ | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | имеются |  |

Начальник отдела по строительству, архитектуре и ЖКХ Администрации Колосовского муниципального района

|  |  | Новгородцев С.А. |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |

М.П

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Омская область, Колосовский район, с. Колосовка, ул. 38 квартал  дом 7

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 55:08:220109:312

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки 1971

5. Степень износа по данным государственного технического учета 45%

6. Степень фактического износа 45%

7. Год последнего капитального ремонта – 2016

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу –

9. Количество этажей 2

10. Наличие подвала нет

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
18. Строительный объем  2756  куб. м.

Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  833 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 760,2  кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  - кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) –кв.м.

20. Количество лестниц 2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) – 40 кв.м.
22. Уборочная площадь общих коридоров  - кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) - кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | свайный железобетонный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | железобетонные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпичные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | железобетонное | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетонное | удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шиффер | удовлетворительное |
| 6. Полы | Деревянные, | удовлетворительное |
| 7. Проемы | пластиковые | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | Простой работы | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | гипсокартон, обои | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | да |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | нет |  |
| телефонные сети и оборудование | нет |  |
| сети проводного радиовещания | нет |  |
| сигнализация | нет |  |
| мусоропровод | нет |  |
| лифт | нет |  |
| вентиляция | да |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | да |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | да |  |
| горячее водоснабжение | нет |  |
| водоотведение | да |  |
| газоснабжение | да |  |
| отопление (от внешних котельных) | да |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | нет |  |
| калориферы | нет |  |
| АГВ | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | имеются |  |

Начальник отдела по строительству, архитектуре и ЖКХ Администрации Колосовского муниципального района

|  |  | Новгородцев С.А. |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |

М.П

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Омская область, Колосовский район, с. Колосовка, ул. 38 квартал  дом 8

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 55:08:220106:285

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки 1972

5. Степень износа по данным государственного технического учета 30%

6. Степень фактического износа 30%

7. Год последнего капитального ремонта –

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу –

9. Количество этажей 2

10. Наличие подвала нет

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 15

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
18. Строительный объем  2735  куб. м.

Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  812,6 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  739,78  кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  - кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) – 43 кв.м.

20. Количество лестниц 2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) – 72,8 кв.м.
22. Уборочная площадь общих коридоров  - кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) - кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | свайный железобетонный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | железобетонные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпичные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | железобетонное | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетонное | удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шиффер | удовлетворительное |
| 6. Полы | Деревянные, | удовлетворительное |
| 7. Проемы | пластиковые | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | Простой работы | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | гипсокартон, обои | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | да |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | нет |  |
| телефонные сети и оборудование | нет |  |
| сети проводного радиовещания | нет |  |
| сигнализация | нет |  |
| мусоропровод | нет |  |
| лифт | нет |  |
| вентиляция | да |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | да |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | да |  |
| горячее водоснабжение | нет |  |
| водоотведение | да |  |
| газоснабжение | да |  |
| отопление (от внешних котельных) | да |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | нет |  |
| калориферы | нет |  |
| АГВ | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | имеются |  |

Начальник отдела по строительству, архитектуре и ЖКХ Администрации Колосовского муниципального района

|  |  | Новгородцев С.А. |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |

М.П

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Омская область, Колосовский район, с. Колосовка, ул. 38 квартал  дом 9

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 55:08:220113:235

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки 1972

5. Степень износа по данным государственного технического учета 37%

6. Степень фактического износа 37%

7. Год последнего капитального ремонта –

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу –

9. Количество этажей 2

10. Наличие подвала нет

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
18. Строительный объем  2694  куб. м.

Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  812,5  кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  739,7  кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  - кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) –кв.м.

20. Количество лестниц 2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) – 40 кв.м.
22. Уборочная площадь общих коридоров  - кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) - кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | свайный железобетонный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | железобетонные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпичные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | железобетонное | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетонное | удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шиффер | удовлетворительное |
| 6. Полы | Деревянные, | удовлетворительное |
| 7. Проемы | пластиковые | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | Простой работы | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | гипсокартон, обои | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | да |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | нет |  |
| телефонные сети и оборудование | нет |  |
| сети проводного радиовещания | нет |  |
| сигнализация | нет |  |
| мусоропровод | нет |  |
| лифт | нет |  |
| вентиляция | да |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | да |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | да |  |
| горячее водоснабжение | нет |  |
| водоотведение | да |  |
| газоснабжение | да |  |
| отопление (от внешних котельных) | да |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | нет |  |
| калориферы | нет |  |
| АГВ | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | имеются |  |

Начальник отдела по строительству, архитектуре и ЖКХ Администрации Колосовского муниципального района

|  |  | Новгородцев С.А. |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |

М.П

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Омская область, Колосовский район, с. Колосовка, ул. 38 квартал дом 10

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 55:08:220118:324

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки 1960

5. Степень износа по данным государственного технического учета 45 %

6. Степень фактического износа 45%

7. Год последнего капитального ремонта – 2014 од

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу –

9. Количество этажей 2

10. Наличие подвала нет

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
18. Строительный объем  1259 куб. м.

Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 380,2 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 308,4 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) -

20. Количество лестниц 2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 30 кв.м.
22. Уборочная площадь общих коридоров кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) |  | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | свайный железобетонный |  | удовлетворительное |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные |  | удовлетворительное |  |
| 3. Перегородки | кирпичные |  | удовлетворительное |  |
| 4. Перекрытия | железобетонное |  | удовлетворительное |  |
| чердачные |  |  |  |  |
| междуэтажные | железобетонное |  | удовлетворительное |  |
| подвальные | железобетонное |  | удовлетворительное |  |
| (другое) |  |  |  |  |
| 5. Крыша | металлочерепица |  | удовлетворительное |  |
| 6. Полы | Деревянные, |  | удовлетворительное |  |
| 7. Проемы | пластиковые |  | удовлетворительное |  |
| окна |  |  |  |  |
| двери | Простой работы |  | удовлетворительное |  |
| (другое) |  |  |  |  |
| 8. Отделка | гипсокартон, обои |  | удовлетворительное |  |
| внутренняя |  |  |  |  |
| наружная |  |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |  |
| Наименование конструктивных элементов |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) |  | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | нет |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |  |
| электроплиты |  | нет |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  | нет |  |  |
| сети проводного радиовещания |  | нет |  |  |
| сигнализация |  | нет |  |  |
| мусоропровод |  | нет |  |  |
| лифт |  | нет |  |  |
| вентиляция |  | да |  |  |
| (другое) |  |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | да |  |  |
| электроснабжение |  |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  | да |  |  |
| горячее водоснабжение |  | нет |  |  |
| водоотведение |  | нет |  |  |
| газоснабжение |  | да |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  | да |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  | нет |  |  |
| калориферы |  | нет |  |  |
| АГВ |  | нет |  |  |
| (другое) |  |  |  |  |
| 11. Крыльца |  | имеются |  |  |

Начальник отдела по строительству, архитектуре и ЖКХ Администрации Колосовского муниципального района

|  |  | Новгородцев С.А. |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |

М.П