Приложение №1

к конкурсной документации по проведению открытого

конкурса по отбору управляющей

организации для управления многоквартирным домом

Утверждаю:

Исполняющий обязанности Главы Колосовского

муниципального района Омской области

__________________ С.В. Рожков

Адрес: 646350 Омская область, Колосовский

район, с. Колосовка, ул. Ленина 5.

Тел. (факс) 8 (38160) 21-2-35, 21-6-48

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Омская область, Колосовский район, с. Бражниково, ул. Луговая, дом 10

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 55:08:210101:249

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки 1985

5. Степень износа по данным государственного технического учета 71 %

6. Степень фактического износа 71%

7. Год последнего капитального ремонта -

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу – Постановление главы Колосовского муниципального района Омской области от 28.09.2020 №222/2-П «О признании домов аварийными, непригодными для проживания».

9. Количество этажей 2

10. Наличие подвала да

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир - 18

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
18. Строительный объем  -  3462 куб. м.

Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 941,48 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 499,86 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) -  кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) -

20. Количество лестниц 4 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - 50,10 кв. м.

22. Уборочная площадь общих коридоров кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) _  кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома -

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) -

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетонный | удовлетворительное |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | удовлетворительное |  |
| 3. Перегородки | железобетонные | удовлетворительное |  |
| 4. Перекрытия | железобетонное | удовлетворительное |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | железобетонное | удовлетворительное |  |
| подвальные | железобетонное | удовлетворительное |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | шифер | удовлетворительное |  |
| 6. Полы | деревянные | удовлетворительное |  |
| 7. Проемы | двойные | удовлетворительное |  |
| окна |  |  |  |
| двери | простой работы | удовлетворительное |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | мокрая штукатурка, обои, побелка | удовлетворительное |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) |  | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | нет |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты | нет |  |  |
| телефонные сети и оборудование | нет |  |  |
| сети проводного радиовещания | нет |  |  |
| сигнализация | нет |  |  |
| мусоропровод | нет |  |  |
| лифт | нет |  |  |
| вентиляция | да |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | да |  |  |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение | нет |  |  |
| горячее водоснабжение | нет |  |  |
| водоотведение | нет |  |  |
| газоснабжение | да |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | нет |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | нет |  |  |
| калориферы | нет |  |  |
| АГВ | нет |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | имеются |  |  |

Начальник отдела по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации Колосовского муниципального района

|  |  | Новгородцев С.А. |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |