Приложение № 2 к конкурсной документации

к конкурсной документации по

проведению открытого конкурса

по отбору управляющей организации

для управления многоквартирными домами

Утверждаю:

Исполняющий обязанности Главы  Колосовского

муниципального района Омской области

________________ С. В. Рожков

Адрес: 646350 Омская область, Колосовский

район, с. Колосовка, ул. Ленина 5.

Тел. (факс) 8 (38160) 21-2-35, 21-6-48

ПЕРЕЧЕНЬ

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным домом

Адрес: Омская область, Колосовский район, с. Колосовка, ул. Кирова д.40А.

| N п/п | Наименование услуг и работ | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Размер платы, руб. за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц, с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
|  | Содержание жилого помещения, в том числе: |  | 417640,74 | 29,99 |
| 1 | управление многоквартирным домом: | постоянно |  |  |
| 1.1 | организация работ по содержанию и ремонту общего имущества | постоянно | 83277,48 | 5,98 |
| 1.2 | организация работ по предоставлению коммунальных услуг потребителям в жилых помещениях | постоянно | 30915,72 | 2,22 |
| 1.3 | организация работ по предоставлению информации в электронном виде | постоянно | 3760,02 | 0,27 |
| 2 | содержание общего имущества: |  |  |  |
| 2.1 | работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов), в том числе: | ежемесячно |  |  |
| 2.1.1 | проверка состояния, выявление повреждений | постоянно | 8773,38 | 0,63 |
| 2.1.2 | очистка кровли от снега и скалывание сосулек | по мере необходимости | 696,30 | 0,05 |
| 2.2 | работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: | ежемесячно |  |  |
| 2.2.1 | техническое обслуживание систем вентиляции, холодного водоснабжения, отопления, водоотведения, электрооборудования | ежемесячно | 58349,94 | 4,19 |
| 2.2.2 | обслуживание общедомового прибора учета тепловой энергии | ежемесячно | 17825,28 | 1,28 |
| 2.2.2.1 | работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | ежемесячно | 16293,42 | 1,17 |
| 2.2.2.2 | работы по техническому диагностированию внутридомового газового оборудования <*> | ежемесячно |  |  |
| 2.2.3 | организация работ по расчету платы за холодную воду, водоотведение, электрическую энергию, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме | ежемесячно | 15040,08 | 1,08 |
| 2.3 | работы по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: |  |  |  |
| 2.3.1 | уборка помещений, входящих в состав общего имущества (сухая и влажная уборка лестничных площадок и маршей, влажная протирка подоконников, перил, дверей, почтовых ящиков, мытье окон) | ежедневно | 37600,20 | 2,70 |
| 2.3.2 | дератизация, дезинсекция | по мере необходимости | 3760,02 | 0,27 |
| 2.3.3 | очистка придомовой территории (в холодный период года - очистка от снега, льда, наледи, посыпка песком, в теплый период года - подметание и уборка придомовой территории от мусора, очистка урн), уборка контейнерных площадок, уборка и выкашивание газонов | по мере необходимости | 71161,86 | 5,11 |
| 2.3.4 | организация мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов |  | 696,30 | 0,05 |
| 2.3.5 | работы по обеспечению требований пожарной безопасности: осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов | ежемесячно | 417,78 | 0,03 |
| 2.3.6 | обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение аварийных заявок населения | по мере необходимости | 23534,94 | 1,69 |
| 3 | текущий ремонт |  | 45538,02 | 3,27 |
| 4 | плата за холодную воду, водоотведение, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме <**> |  |  |  |

ПЕРЕЧЕНЬ

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным домом

Адрес: Омская область, Колосовский район, с. Колосовка, ул. Кирова д.32.

| N п/п | Наименование услуг и работ | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Размер платы, руб. за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц, с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
|  | Содержание жилого помещения, в том числе: |  | 316730,39 | 29,99 |
| 1 | управление многоквартирным домом: | постоянно |  |  |
| 1.1 | организация работ по содержанию и ремонту общего имущества | постоянно | 63155,98 | 5,98 |
| 1.2 | организация работ по предоставлению коммунальных услуг потребителям в жилых помещениях | постоянно | 23445,86 | 2,22 |
| 1.3 | организация работ по предоставлению информации в электронном виде | постоянно | 2851,52 | 0,27 |
| 2 | содержание общего имущества: |  |  |  |
| 2.1 | работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов), в том числе: | ежемесячно |  |  |
| 2.1.1 | проверка состояния, выявление повреждений | постоянно | 6653,56 | 0,63 |
| 2.1.2 | очистка кровли от снега и скалывание сосулек | по мере необходимости | 528,06 | 0,05 |
| 2.2 | работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: | ежемесячно |  |  |
| 2.2.1 | техническое обслуживание систем вентиляции, холодного водоснабжения, отопления, водоотведения, электрооборудования | ежемесячно | 44251,43 | 4,19 |
| 2.2.2 | обслуживание общедомового прибора учета тепловой энергии | ежемесячно | 13518,34 | 1,28 |
| 2.2.2.1 | работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | ежемесячно | 12356,60 | 1,17 |
| 2.2.2.2 | работы по техническому диагностированию внутридомового газового оборудования <*> | ежемесячно |  |  |
| 2.2.3 | организация работ по расчету платы за холодную воду, водоотведение, электрическую энергию, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме | ежемесячно | 11406,10 | 1,08 |
| 2.3 | работы по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: |  |  |  |
| 2.3.1 | уборка помещений, входящих в состав общего имущества (сухая и влажная уборка лестничных площадок и маршей, влажная протирка подоконников, перил, дверей, почтовых ящиков, мытье окон) | ежедневно | 28515,24 | 2,70 |
| 2.3.2 | дератизация, дезинсекция | по мере необходимости | 2851,52 | 0,27 |
| 2.3.3 | очистка придомовой территории (в холодный период года - очистка от снега, льда, наледи, посыпка песком, в теплый период года - подметание и уборка придомовой территории от мусора, очистка урн), уборка контейнерных площадок, уборка и выкашивание газонов | по мере необходимости | 53967,73 | 5,11 |
| 2.3.4 | организация мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов |  | 528,06 | 0,05 |
| 2.3.5 | работы по обеспечению требований пожарной безопасности: осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов | ежемесячно | 316,84 | 0,03 |
| 2.3.6 | обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение аварийных заявок населения | по мере необходимости | 17848,43 | 1,69 |
| 3 | текущий ремонт |  | 34535,12 | 3,27 |
| 4 | плата за холодную воду, водоотведение, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме <**> |  |  |  |

ПЕРЕЧЕНЬ

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным домом

Адрес: Омская область, Колосовский район, с. Колосовка, ул. Кирова д.34.

| N п/п | Наименование услуг и работ | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Размер платы, руб. за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц, с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
|  | Содержание жилого помещения, в том числе: |  | 317450,15 | 29,99 |
| 1 | управление многоквартирным домом: | постоянно |  |  |
| 1.1 | организация работ по содержанию и ремонту общего имущества | постоянно | 63299,50 | 5,98 |
| 1.2 | организация работ по предоставлению коммунальных услуг потребителям в жилых помещениях | постоянно | 23499,14 | 2,22 |
| 1.3 | организация работ по предоставлению информации в электронном виде | постоянно | 2858,00 | 0,27 |
| 2 | содержание общего имущества: |  |  |  |
| 2.1 | работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов), в том числе: | ежемесячно |  |  |
| 2.1.1 | проверка состояния, выявление повреждений | постоянно | 6668,68 | 0,63 |
| 2.1.2 | очистка кровли от снега и скалывание сосулек | по мере необходимости | 529,26 | 0,05 |
| 2.2 | работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: | ежемесячно |  |  |
| 2.2.1 | техническое обслуживание систем вентиляции, холодного водоснабжения, отопления, водоотведения, электрооборудования | ежемесячно | 44351,99 | 4,19 |
| 2.2.2 | обслуживание общедомового прибора учета тепловой энергии | ежемесячно | 13549,06 | 1,28 |
| 2.2.2.1 | работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | ежемесячно | 12384,68 | 1,17 |
| 2.2.2.2 | работы по техническому диагностированию внутридомового газового оборудования <*> | ежемесячно |  |  |
| 2.2.3 | организация работ по расчету платы за холодную воду, водоотведение, электрическую энергию, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме | ежемесячно | 11432,02 | 1,08 |
| 2.3 | работы по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: |  |  |  |
| 2.3.1 | уборка помещений, входящих в состав общего имущества (сухая и влажная уборка лестничных площадок и маршей, влажная протирка подоконников, перил, дверей, почтовых ящиков, мытье окон) | ежедневно | 28580,04 | 2,70 |
| 2.3.2 | дератизация, дезинсекция | по мере необходимости | 2858,00 | 0,27 |
| 2.3.3 | очистка придомовой территории (в холодный период года - очистка от снега, льда, наледи, посыпка песком, в теплый период года - подметание и уборка придомовой территории от мусора, очистка урн), уборка контейнерных площадок, уборка и выкашивание газонов | по мере необходимости | 54090,37 | 5,11 |
| 2.3.4 | организация мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов |  | 529,26 | 0,05 |
| 2.3.5 | работы по обеспечению требований пожарной безопасности: осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов | ежемесячно | 317,56 | 0,03 |
| 2.3.6 | обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение аварийных заявок населения | по мере необходимости | 17888,99 | 1,69 |
| 3 | текущий ремонт |  | 34613,60 | 3,27 |
| 4 | плата за холодную воду, водоотведение, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме <**> |  |  |  |

ПЕРЕЧЕНЬ

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным домом

Адрес: Омская область, Колосовский район, с. Колосовка, ул. Кирова д.36.

| N п/п | Наименование услуг и работ | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Размер платы, руб. за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц, с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
|  | Содержание жилого помещения, в том числе: |  | 294738,12 | 29,99 |
| 1 | управление многоквартирным домом: | постоянно |  |  |
| 1.1 | организация работ по содержанию и ремонту общего имущества | постоянно | 58770,72 | 5,98 |
| 1.2 | организация работ по предоставлению коммунальных услуг потребителям в жилых помещениях | постоянно | 21817,89 | 2,22 |
| 1.3 | организация работ по предоставлению информации в электронном виде | постоянно | 2650,61 | 0,27 |
| 2 | содержание общего имущества: |  |  |  |
| 2.1 | работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов), в том числе: | ежемесячно |  |  |
| 2.1.1 | проверка состояния, выявление повреждений | постоянно | 6191,56 | 0,63 |
| 2.1.2 | очистка кровли от снега и скалывание сосулек | по мере необходимости | 491,39 | 0,05 |
| 2.2 | работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: | ежемесячно |  |  |
| 2.2.1 | техническое обслуживание систем вентиляции, холодного водоснабжения, отопления, водоотведения, электрооборудования | ежемесячно | 41178,82 | 4,19 |
| 2.2.2 | обслуживание общедомового прибора учета тепловой энергии | ежемесячно | 12579,69 | 1,28 |
| 2.2.2.1 | работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | ежемесячно | 11498,62 | 1,17 |
| 2.2.2.2 | работы по техническому диагностированию внутридомового газового оборудования <*> | ежемесячно |  |  |
| 2.2.3 | организация работ по расчету платы за холодную воду, водоотведение, электрическую энергию, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме | ежемесячно | 10614,11 | 1,08 |
| 2.3 | работы по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: |  |  |  |
| 2.3.1 | уборка помещений, входящих в состав общего имущества (сухая и влажная уборка лестничных площадок и маршей, влажная протирка подоконников, перил, дверей, почтовых ящиков, мытье окон) | ежедневно | 26535,28 | 2,70 |
| 2.3.2 | дератизация, дезинсекция | по мере необходимости | 2650,61 | 0,27 |
| 2.3.3 | очистка придомовой территории (в холодный период года - очистка от снега, льда, наледи, посыпка песком, в теплый период года - подметание и уборка придомовой территории от мусора, очистка урн), уборка контейнерных площадок, уборка и выкашивание газонов | по мере необходимости | 50220,47 | 5,11 |
| 2.3.4 | организация мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов |  | 491,39 | 0,05 |
| 2.3.5 | работы по обеспечению требований пожарной безопасности: осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов | ежемесячно | 294,84 | 0,03 |
| 2.3.6 | обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение аварийных заявок населения | по мере необходимости | 16609,12 | 1,69 |
| 3 | текущий ремонт |  | 32137,17 | 3,27 |
| 4 | плата за холодную воду, водоотведение, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме <**> |  |  |  |

ПЕРЕЧЕНЬ

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным домом

Адрес: Омская область, Колосовский район, с. Колосовка, ул. Кирова д.38.

| N п/п | Наименование услуг и работ | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Размер платы, руб. за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц, с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
|  | Содержание жилого помещения, в том числе: |  | 289235,56 | 29,99 |
| 1 | управление многоквартирным домом: | постоянно |  |  |
| 1.1 | организация работ по содержанию и ремонту общего имущества | постоянно | 57673,51 | 5,98 |
| 1.2 | организация работ по предоставлению коммунальных услуг потребителям в жилых помещениях | постоянно | 21410,57 | 2,22 |
| 1.3 | организация работ по предоставлению информации в электронном виде | постоянно | 2603,99 | 0,27 |
| 2 | содержание общего имущества: |  |  |  |
| 2.1 | работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов), в том числе: | ежемесячно |  |  |
| 2.1.1 | проверка состояния, выявление повреждений | постоянно | 6075,97 | 0,63 |
| 2.1.2 | очистка кровли от снега и скалывание сосулек | по мере необходимости | 482,22 | 0,05 |
| 2.2 | работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: | ежемесячно |  |  |
| 2.2.1 | техническое обслуживание систем вентиляции, холодного водоснабжения, отопления, водоотведения, электрооборудования | ежемесячно | 10410,04 | 4,19 |
| 2.2.2 | обслуживание общедомового прибора учета тепловой энергии | ежемесячно | 12344,83 | 1,28 |
| 2.2.2.1 | работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | ежемесячно | 11283,95 | 1,17 |
| 2.2.2.2 | работы по техническому диагностированию внутридомового газового оборудования <*> | ежемесячно |  |  |
| 2.2.3 | организация работ по расчету платы за холодную воду, водоотведение, электрическую энергию, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме | ежемесячно | 10415,95 | 1,08 |
| 2.3 | работы по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: |  |  |  |
| 2.3.1 | уборка помещений, входящих в состав общего имущества (сухая и влажная уборка лестничных площадок и маршей, влажная протирка подоконников, перил, дверей, почтовых ящиков, мытье окон) | ежедневно | 26039,88 | 2,70 |
| 2.3.2 | дератизация, дезинсекция | по мере необходимости | 2603,99 | 0,27 |
| 2.3.3 | очистка придомовой территории (в холодный период года - очистка от снега, льда, наледи, посыпка песком, в теплый период года - подметание и уборка придомовой территории от мусора, очистка урн), уборка контейнерных площадок, уборка и выкашивание газонов | по мере необходимости | 49282,88 | 5,11 |
| 2.3.4 | организация мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов |  | 482,22 | 0,05 |
| 2.3.5 | работы по обеспечению требований пожарной безопасности: осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов | ежемесячно | 289,33 | 0,03 |
| 2.3.6 | обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение аварийных заявок населения | по мере необходимости | 16299,04 | 1,69 |
| 3 | текущий ремонт |  | 31537,19 | 3,27 |
| 4 | плата за холодную воду, водоотведение, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме <**> |  |  |  |