Приложение №1

к конкурсной документации по проведению открытого

конкурса по отбору управляющей

организации для управления многоквартирным домом

Утверждаю:

Исполняющий обязанности Главы Колосовского

муниципального района Омской области

__________________ С.В. Рожков

Адрес: 646350 Омская область, Колосовский

район, с. Колосовка, ул. Ленина 5.

Тел. (факс) 8 (38160) 21-2-35, 21-6-48

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Омская область, Колосовский район, с. Колосовка, ул. Чехова дом 4

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки 1994

5. Степень износа по данным государственного технического учета 15 %

6. Степень фактического износа 15%

7. Год последнего капитального ремонта -

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу –

9. Количество этажей 3

10. Наличие подвала да

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир - 24

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
18. Строительный объем  5231  куб. м.

Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 1438,63 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 1386 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  -  кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) -

20. Количество лестниц  3 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  - 52,63 кв. м.

22. Уборочная площадь общих коридоров кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) _  кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) |  | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Свайный железобетонный |  | удовлетворительное |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | железобетонные |  | удовлетворительное |  |
| 3. Перегородки | железобетонные |  | удовлетворительное |  |
| 4. Перекрытия | железобетонное |  | удовлетворительное |  |
| чердачные |  |  |  |  |
| междуэтажные | железобетонное |  | удовлетворительное |  |
| подвальные | железобетонное |  | удовлетворительное |  |
| (другое) |  |  |  |  |
| 5. Крыша | шифер |  | удовлетворительное |  |
| 6. Полы | Деревянные, |  | удовлетворительное |  |
| 7. Проемы | пластиковые |  | удовлетворительное |  |
| окна |  |  |  |  |
| двери | Простой работы |  | удовлетворительное |  |
| (другое) |  |  |  |  |
| 8. Отделка | побелка, обои |  | удовлетворительное |  |
| внутренняя |  |  |  |  |
| наружная |  |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |  |
| Наименование конструктивных элементов |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) |  | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | да |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |  |
| электроплиты |  | нет |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  | нет |  |  |
| сети проводного радиовещания |  | нет |  |  |
| сигнализация |  | нет |  |  |
| мусоропровод |  | нет |  |  |
| лифт |  | нет |  |  |
| вентиляция |  | нет |  |  |
| (другое) |  |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | да |  |  |
| электроснабжение |  |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  | да |  |  |
| горячее водоснабжение |  | нет |  |  |
| водоотведение |  | имеется |  |  |
| газоснабжение |  | да |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  | да |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  | нет |  |  |
| калориферы |  | нет |  |  |
| АГВ |  | нет |  |  |
| (другое) |  |  |  |  |
| 11. Крыльца |  | имеются |  |  |

Заместитель Главы муниципального района                                     А. А. Макаров