Приложение № 2 к конкурсной документации

к конкурсной документации по

проведению открытого конкурса

по отбору управляющей организации

для управления многоквартирными домами

Утверждаю:

Исполняющий обязанности Главы  Колосовского

муниципального района Омской области

_________________ С. В. Рожков

Адрес: 646350 Омская область, Колосовский

район, с. Колосовка, ул. Ленина 5.

Тел. (факс) 8 (38160) 21-2-35, 21-6-48

ПЕРЕЧЕНЬ

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным домом

Адрес: Омская область, Колосовский район, с. Колосовка, ул. Кирова д.104.

| N п/п | Наименование услуг и работ | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Размер платы, руб. за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц, с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
|  | Содержание жилого помещения, в том числе: |  | 272573,11 | 29,99 |
| 1 | управление многоквартирным домом: | постоянно |  |  |
| 1.1 | организация работ по содержанию и ремонту общего имущества | постоянно | 54351,02 | 5,98 |
| 1.2 | организация работ по предоставлению коммунальных услуг потребителям в жилых помещениях | постоянно | 20177,14 | 2,22 |
| 1.3 | организация работ по предоставлению информации в электронном виде | постоянно | 2453,98 | 0,27 |
| 2 | содержание общего имущества: |  |  |  |
| 2.1 | работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов), в том числе: | ежемесячно |  |  |
| 2.1.1 | проверка состояния, выявление повреждений | постоянно | 5725,94 | 0,63 |
| 2.1.2 | очистка кровли от снега и скалывание сосулек | по мере необходимости | 454,44 | 0,05 |
| 2.2 | работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: | ежемесячно |  |  |
| 2.2.1 | техническое обслуживание систем вентиляции, холодного водоснабжения, отопления, водоотведения, электрооборудования | ежемесячно | 38082,07 | 4,19 |
| 2.2.2 | обслуживание общедомового прибора учета тепловой энергии | ежемесячно | 11633,66 | 1,28 |
| 2.2.2.1 | работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | ежемесячно | 10633,90 | 1,17 |
| 2.2.2.2 | работы по техническому диагностированию внутридомового газового оборудования <*> | ежемесячно |  |  |
| 2.2.3 | организация работ по расчету платы за холодную воду, водоотведение, электрическую энергию, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме | ежемесячно | 9815,90 | 1,08 |
| 2.3 | работы по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: |  |  |  |
| 2.3.1 | уборка помещений, входящих в состав общего имущества (сухая и влажная уборка лестничных площадок и маршей, влажная протирка подоконников, перил, дверей, почтовых ящиков, мытье окон) | ежедневно | 24539,76 | 2,70 |
| 2.3.2 | дератизация, дезинсекция | по мере необходимости | 2453,98 | 0,27 |
| 2.3.3 | очистка придомовой территории (в холодный период года - очистка от снега, льда, наледи, посыпка песком, в теплый период года - подметание и уборка придомовой территории от мусора, очистка урн), уборка контейнерных площадок, уборка и выкашивание газонов | по мере необходимости | 46443,77 | 5,11 |
| 2.3.4 | организация мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов |  | 454,44 | 0,05 |
| 2.3.5 | работы по обеспечению требований пожарной безопасности: осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов | ежемесячно | 272,66 | 0,03 |
| 2.3.6 | обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение аварийных заявок населения | по мере необходимости | 15360,07 | 1,69 |
| 3 | текущий ремонт |  | 29720,38 | 3,27 |
| 4 | плата за холодную воду, водоотведение, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме <**> |  |  |  |

ПЕРЕЧЕНЬ

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным домом

Адрес: Омская область, Колосовский район, с. Колосовка, ул. Кирова д.106.

| N п/п | Наименование услуг и работ | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Размер платы, руб. за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц, с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
|  | Содержание жилого помещения, в том числе: |  | 268470,48 | 29,99 |
| 31,56 | управление многоквартирным домом: | постоянно |  |  |
|  | организация работ по содержанию и ремонту общего имущества | постоянно | 53532,96 | 5,98 |
| 6,3 | организация работ по предоставлению коммунальных услуг потребителям в жилых помещениях | постоянно | 19873,44 | 2,22 |
| 2,33 | организация работ по предоставлению информации в электронном виде | постоянно | 2417,04 | 0,27 |
| 0,29 | содержание общего имущества: |  |  |  |
|  | работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов), в том числе: | ежемесячно |  |  |
|  | проверка состояния, выявление повреждений | постоянно | 5639,76 | 0,63 |
| 0,67 | очистка кровли от снега и скалывание сосулек | по мере необходимости | 447,60 | 0,05 |
| 0,07 | работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: | ежемесячно |  |  |
|  | техническое обслуживание систем вентиляции, холодного водоснабжения, отопления, водоотведения, электрооборудования | ежемесячно | 37508,88 | 4,19 |
| 4,42 | обслуживание общедомового прибора учета тепловой энергии | ежемесячно | 11458,56 | 1,28 |
| 1,34 | работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | ежемесячно | 10473,84 | 1,17 |
| 1,22 | работы по техническому диагностированию внутридомового газового оборудования <*> | ежемесячно |  |  |
|  | организация работ по расчету платы за холодную воду, водоотведение, электрическую энергию, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме | ежемесячно | 9668,16 | 1,08 |
| 1,13 | работы по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: |  |  |  |
|  | уборка помещений, входящих в состав общего имущества (сухая и влажная уборка лестничных площадок и маршей, влажная протирка подоконников, перил, дверей, почтовых ящиков, мытье окон) | ежедневно | 24170,40 | 2,70 |
| 2,83 | дератизация, дезинсекция | по мере необходимости | 2417,04 | 0,27 |
| 0,29 | очистка придомовой территории (в холодный период года - очистка от снега, льда, наледи, посыпка песком, в теплый период года - подметание и уборка придомовой территории от мусора, очистка урн), уборка контейнерных площадок, уборка и выкашивание газонов | по мере необходимости | 45744,72 | 5,11 |
| 5,39 | организация мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов |  | 447,60 | 0,05 |
| 0,06 | работы по обеспечению требований пожарной безопасности: осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов | ежемесячно | 268,56 | 0,03 |
| 0,03 | обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение аварийных заявок населения | по мере необходимости | 15128,88 | 1,69 |
| 1,78 | текущий ремонт |  | 29273,04 | 3,27 |
| 3,41 | плата за холодную воду, водоотведение, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме <**> |  |  |  |

ПЕРЕЧЕНЬ

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным домом

Адрес: Омская область, Колосовский район, с. Колосовка, ул. Кирова д.108

| N п/п | Наименование услуг и работ | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Размер платы, руб. за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц, с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
|  | Содержание жилого помещения, в том числе: |  | 254795,04 | 29,99 |
| 1 | управление многоквартирным домом: | постоянно |  |  |
| 1.1 | организация работ по содержанию и ремонту общего имущества | постоянно | 50806,08 | 5,98 |
| 1.2 | организация работ по предоставлению коммунальных услуг потребителям в жилых помещениях | постоянно | 18861,12 | 2,22 |
| 1.3 | организация работ по предоставлению информации в электронном виде | постоянно | 2293,92 | 0,27 |
| 2 | содержание общего имущества: |  |  |  |
| 2.1 | работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов), в том числе: | ежемесячно |  |  |
| 2.1.1 | проверка состояния, выявление повреждений | постоянно | 5352,48 | 0,63 |
| 2.1.2 | очистка кровли от снега и скалывание сосулек | по мере необходимости | 424,80 | 0,05 |
| 2.2 | работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: | ежемесячно |  |  |
| 2.2.1 | техническое обслуживание систем вентиляции, холодного водоснабжения, отопления, водоотведения, электрооборудования | ежемесячно | 35598,24 | 4,19 |
| 2.2.2 | обслуживание общедомового прибора учета тепловой энергии | ежемесячно | 10874,88 | 1,28 |
| 2.2.2.1 | работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | ежемесячно | 9940,32 | 1,17 |
| 2.2.2.2 | работы по техническому диагностированию внутридомового газового оборудования <*> | ежемесячно |  |  |
| 2.2.3 | организация работ по расчету платы за холодную воду, водоотведение, электрическую энергию, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме | ежемесячно | 9175,68 | 1,08 |
| 2.3 | работы по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: |  |  |  |
| 2.3.1 | уборка помещений, входящих в состав общего имущества (сухая и влажная уборка лестничных площадок и маршей, влажная протирка подоконников, перил, дверей, почтовых ящиков, мытье окон) | ежедневно | 22939,20 | 2,70 |
| 2.3.2 | дератизация, дезинсекция | по мере необходимости | 2293,92 | 0,27 |
| 2.3.3 | очистка придомовой территории (в холодный период года - очистка от снега, льда, наледи, посыпка песком, в теплый период года - подметание и уборка придомовой территории от мусора, очистка урн), уборка контейнерных площадок, уборка и выкашивание газонов | по мере необходимости | 43414,56 | 5,11 |
| 2.3.4 | организация мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов |  | 424,80 | 0,05 |
| 2.3.5 | работы по обеспечению требований пожарной безопасности: осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов | ежемесячно | 254,88 | 0,03 |
| 2.3.6 | обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение аварийных заявок населения | по мере необходимости | 14358,24 | 1,69 |
| 3 | текущий ремонт |  | 27781,92 | 3,27 |
| 4 | плата за холодную воду, водоотведение, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме <**> |  |  |  |

ПЕРЕЧЕНЬ

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным домом

Адрес: Омская область, Колосовский район, с. Колосовка, ул. Кирова д.115

| N п/п | Наименование услуг и работ | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Размер платы, руб. за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц, с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
|  | Содержание жилого помещения, в том числе: |  | 312937,25 | 29,99 |
| 1 | управление многоквартирным домом: | постоянно |  |  |
| 1.1 | организация работ по содержанию и ремонту общего имущества | постоянно | 62399,63 | 5,98 |
| 1.2 | организация работ по предоставлению коммунальных услуг потребителям в жилых помещениях | постоянно | 23165,08 | 2,22 |
| 1.3 | организация работ по предоставлению информации в электронном виде | постоянно | 2817,37 | 0,27 |
| 2 | содержание общего имущества: |  |  |  |
| 2.1 | работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов), в том числе: | ежемесячно |  |  |
| 2.1.1 | проверка состояния, выявление повреждений | постоянно | 6573,87 | 0,63 |
| 2.1.2 | очистка кровли от снега и скалывание сосулек | по мере необходимости | 521,74 | 0,05 |
| 2.2 | работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: | ежемесячно |  |  |
| 2.2.1 | техническое обслуживание систем вентиляции, холодного водоснабжения, отопления, водоотведения, электрооборудования | ежемесячно | 43721,48 | 4,19 |
| 2.2.2 | обслуживание общедомового прибора учета тепловой энергии | ежемесячно | 13356,44 | 1,28 |
| 2.2.2.1 | работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | ежемесячно | 12208,62 | 1,17 |
| 2.2.2.2 | работы по техническому диагностированию внутридомового газового оборудования <*> | ежемесячно |  |  |
| 2.2.3 | организация работ по расчету платы за холодную воду, водоотведение, электрическую энергию, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме | ежемесячно | 11269,50 | 1,08 |
| 2.3 | работы по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: |  |  |  |
| 2.3.1 | уборка помещений, входящих в состав общего имущества (сухая и влажная уборка лестничных площадок и маршей, влажная протирка подоконников, перил, дверей, почтовых ящиков, мытье окон) | ежедневно | 28173,74 | 2,70 |
| 2.3.2 | дератизация, дезинсекция | по мере необходимости | 2817,37 | 0,27 |
| 2.3.3 | очистка придомовой территории (в холодный период года - очистка от снега, льда, наледи, посыпка песком, в теплый период года - подметание и уборка придомовой территории от мусора, очистка урн), уборка контейнерных площадок, уборка и выкашивание газонов | по мере необходимости | 53321,42 | 5,11 |
| 2.3.4 | организация мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов |  | 521,74 | 0,05 |
| 2.3.5 | работы по обеспечению требований пожарной безопасности: осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов | ежемесячно | 313,04 | 0,03 |
| 2.3.6 | обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение аварийных заявок населения | по мере необходимости | 17634,68 | 1,69 |
| 3 | текущий ремонт |  | 34121,53 | 3,27 |
| 4 | плата за холодную воду, водоотведение, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме <**> |  |  |  |